## BALANCE (hidden)
El Sistema Eléctrico Español
Previsión de cierre 2019
Datos provisionales. Cierre de año con datos estimados el 12 de diciembre
BALANCE DE ENERGÍA ELECTRICA NACIONAL (1) | Sistema |  | Sistema |  | Sistema |  | Sistema |  | Sistema |  | Total
| peninsular |  | Islas Baleares |  | Islas Canarias |  | Ceuta |  | Melilla |  | nacional
| GWh | %19/18 | GWh | %19/18 | GWh | %19/18 | GWh | %19/18 | GWh | %19/18 | GWh | %19/18
Hidráulica | 23439.2098 | -31.2915 | - | - | 3.461 | 5.6119 | - | - | - | - | 23442.6708 | -31.2879
Hidroeólica | - | - | - | - | 24.1088 | 1.9163 | - | - | - | - | 24.1088 | 1.9163
Eólica | 52676.7313 | 7.6008 | 6.1853 | 64.6265 | 1163.0923 | 86.9837 | - | - | - | - | 53846.0089 | 8.601
Solar fotovoltaica | 8818.8653 | 19.488 | 124.9122 | 10.0708 | 276.4685 | 1.6157 | - | - | 0.071876 | -3.6657 | 9220.3178 | 18.724
Solar térmica | 5227.8869 | 18.1623 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5227.8869 | 18.1623
Otras renovables (2) | 3638.2635 | 2.5679 | 1.1188 | -16.0422 | 9.5739 | 7.1916 | - | - | - | - | 3648.9562 | 2.5726
Residuos renovables | 743.5833 | 1.4479 | 148.5059 | 9.3904 | - | - | - | - | 5.5136 | 3.1195 | 897.6028 | 2.6917
Generación renovable | 94544.54 | -4.6494 | 280.7223 | 10.3767 | 1476.7046 | 58.7913 | 0 | - | 5.5855 | 3.0261 | 96307.5524 | -4.023
Turbinación bombeo (3) | 1544.6994 | -22.5325 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1544.6994 | -22.5325
Nuclear | 55298.1666 | 3.9486 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55298.1666 | 3.9486
Carbón | 11084.3698 | -68.2224 | 2032.2504 | -15.1734 | - | - | - | - | - | - | 13116.6202 | -64.8129
Fuel/gas (4) | -1e-06 | - | 953.3654 | -32.5144 | 4377.1794 | -9.9468 | 206.9843 | -0.17937 | 200.1894 | -0.98495 | 5737.7184 | -14.1432
Ciclo combinado (5) | 53166.2227 | 101.3649 | 1036.1562 | 75.4643 | 3004.1118 | -1.5375 | - | - | - | - | 57206.4908 | 90.4061
Cogeneración | 29522.7427 | 1.9017 | 33.2763 | -4.8553 | - | - | - | - | - | - | 29556.019 | 1.8936
Residuos no renovables | 2098.5154 | -8.5159 | 148.5059 | 9.3904 | - | - | - | - | 5.5136 | 3.1195 | 2252.535 | -7.492
Generación no renovable | 152714.7166 | 3.3664 | 4203.5542 | -8.0129 | 7381.2912 | 0.93296 | 206.9843 | -0.17937 | 205.703 | -0.8792 | 164712.2494 | 2.5366
Consumos en bombeo | -2714.6768 | -15.1248 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2714.6768 | -15.1248
Enlace Península-Baleares (6) | -1685.1549 | 36.6314 | 1685.1649 | 36.6322 | - | - | - | - | - | - | - | -
Saldo intercambios internacionales físicos (7) | 6538.363 | -41.1081 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6538.363 | -41.1081
Demanda (b.c.) | 249397.7879 | -1.644 | 6169.4414 | 1.8495 | 8857.9958 | 0.1849 | 206.9843 | -0.17937 | 211.2885 | -0.77977 | 264843.4879 | -1.5033
(1) Asignación de unidades de producción según combustible principal.
(2) Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica.
(3) Turbinación de bombeo puro + estimación de turbinación de bombeo mixto.
(4) En el sistema eléctrico de Baleares se incluye la generación con grupos auxiliares.
(5) Incluye funcionamiento en ciclo abierto. En el sistema eléctrico de Canarias utiliza gasoil como combustible principal.
(6) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema.
(7) Valor positivo: saldo importador; valor negativo: saldo exportador. Los valores de incrementos no se calculan cuando los saldos de intercambios tienen distinto signo.

## RESUMEN (hidden)
El Sistema Eléctrico Español
Previsión de cierre 2019
Datos provisionales. Cierre de año con datos estimados el 12 de diciembre
| 2019 | 2018
Demanda de energía eléctrica peninsular | 249,4 TWh
Variación respecto a 2018 | -1.644%
Corregida la laboralidad y temperatura | -2.731%
Demanda máxima instantánea peninsular | 40.455 MW | 40.947 MW
22 enero (20:08 h)
Variación respecto al máximo de 2018 | -1.202%
Variación respecto al récord histórico de 2007 45.450 MW | -10.99%
Demanda de energía eléctrica sistemas no peninsulares | 15,4 TWh
Variación respecto a 2018
Baleares | 1.85%
Canarias | 0.1849%
Ceuta | -0.1794%
Melilla | -0.7798%
Demanda de energía eléctrica nacional | 264,8 TWh
Variación respecto a 2018 | -1.503%
Corregida la laboralidad y temperatura | -2.55%
Estructura de generación sistema nacional | 261,0 TWh | 261,0 TWh
Hidráulica | 9% | 13.1%
Eólica | 20.6% | 19%
Solar fotovoltaica | 3.5% | 3%
Solar térmica | 2% | 1.7%
Otras renovables | 1.7% | 1.7%
Nuclear | 21.2% | 20.4%
Carbón | 5% | 14.3%
Fuel + Gas | 2.2% | 2.6%
Ciclo combinado | 21.9% | 11.5%
Cogeneración | 11.4% | 11%
Otras no renovables | 1.5% | 1.7%
Potencia instalada nacional | 108,6 GW
Variación respecto a 2018 | 4.275%
Producción renovable nacional | 96,3 TWh
% de la generación | 36,8 %
% en 2018 |  | 38,5 %
Producción libre de CO2 nacional
% de la generación | 58,6 %
% en 2018 |  | 59,7 %
Intercambios internacionales
Importaciones | 18,8 TWh
Exportaciones | 12,2 TWh
Saldo importador | 6,5 TWh
TWh en 2018 |  | 11,1 TWh
Enlace Península-Baleares | 1,7 TWh
Variación respecto a 2018 | 36.63%
Red de transporte nacional
km de circuito de líneas eléctricas | 44.457 km
km en 2018 |  | 44.255 km
km de fibra óptica instalados en la red de transporte de Red Eléctrica de España | 33.700 km

## DEMANDA
El Sistema Eléctrico Español
Previsión de cierre 2019
Datos provisionales. Cierre de año con datos estimados el 12 de diciembre
DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PENINSULAR | DEMANDA MÁXIMA INSTANTÁNEA PENINSULAR |  | DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA SISTEMAS NO PENINSULARES |  |  |  | DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA NACIONAL
249,4 TWh | 40.455 MW | 22 enero (20:08 h) | 15,4 TWh |  |  |  | 264,8 TWh
Variación respecto a 2018 | Variación respecto | Variación respecto | Variación respecto a 2018 |  |  |  | Variación respecto a 2018
-1.644% | al máximo de 2018 | al récord histórico de 2007 | Baleares | Canarias | Ceuta | Melilla | -1.503%
Corregida la laboralidad y temperatura | -1.202% | -10.99% | 1.85% | 0.1849% | -0.1794% | -0.7798% | Corregida la laboralidad y temperatura
-2.731% | 40.947 MW | 45.450 MW |  |  |  |  | -2.55%

## PRODUCCION PENINSULAR (hidden)
El Sistema Eléctrico Español
Previsión de cierre 2019
Datos provisionales. Cierre de año con datos estimados el 12 de diciembre
ESTRUCTURA DE GENERACIÓN SISTEMA PENINSULAR 2019 |  |  |  |  | 247,3 TWh |  |  |  |  | POTENCIA INSTALADA
PENINSULAR
Hidráulica | Eólica | Solar fotovoltaica | Solar térmica | Otras renovables | Nuclear | Carbón | Ciclo combinado | Cogeneración | Otras no renovables
9.5% | 21.3% | 3.6% | 2.1% | 1.8% | 22.4% | 4.5% | 21.5% | 11.9% | 1.4% | 103,2 GW
ESTRUCTURA DE GENERACIÓN SISTEMA PENINSULAR 2018 |  |  |  |  | 246,9 TWh |  |  |  |  | Variación respecto a 2018
13.8% | 19.8% | 3% | 1.8% | 1.7% | 21.5% | 14.1% | 10.7% | 11.9% | 1.7% | 4.538%
PRODUCCIÓN RENOVABLE |  |  | PRODUCCIÓN LIBRE DE CO2 |  | INTERCAMBIOS |  |  | ENLACE |  | RED DE TRANSPORTE
PENINSULAR |  |  | PENINSULAR |  | INTERNACIONALES 2019 |  |  | PENÍNSULA - BALEARES |  | NACIONAL 2019
Importaciones
94,5 TWh |  |  |  |  | 18,8 TWh |  |  | 1,7 TWh |  | 44.457 km
[5 empty] | Exportaciones |  |  |  |  | de circuito de líneas eléctricas
38,3 % |  |  | 61,3 % |  | 12,2 TWh |  |  |  |  | 44.255 km en 2018
de la generación |  |  | de la generación |  | Saldo importador
[5 empty] | 6,5 TWh |  |  | Variación respecto a 2018 |  | 33.700 km
40,1 % en 2018 |  |  | 62,4 % en 2018 |  | 11,1 TWh en 2018 |  |  | 36.63% |  | de fibra óptica instalados en la red de transporte de Red Eléctrica de España

## PRODUCCION NACIONAL
El Sistema Eléctrico Español
Previsión de cierre 2019
Datos provisionales. Cierre de año con datos estimados el 12 de diciembre
ESTRUCTURA DE GENERACIÓN SISTEMA NACIONAL 2019 |  |  |  |  | 261,02 TWh | [5 empty] | POTENCIA INSTALADA
NACIONAL
Hidráulica | Eólica | Solar fotovoltaica | Solar térmica | Otras renovables | Nuclear | Carbón | Fuel + Gas | Ciclo combinado | Cogeneración | Otras no renovables
9% | 20.6% | 3.5% | 2% | 1.7% | 21.2% | 5% | 2.2% | 21.9% | 11.4% | 1.5% | 108,6 GW
ESTRUCTURA DE GENERACIÓN SISTEMA NACIONAL 2018 |  |  |  |  | 260,98 TWh | [5 empty] | Variación respecto a 2018
13.1% | 19% | 3% | 1.7% | 1.7% | 20.4% | 14.3% | 2.6% | 11.5% | 11% | 1.7% | 4.275%
PRODUCCIÓN RENOVABLE |  |  | PRODUCCIÓN LIBRE DE CO2 |  | INTERCAMBIOS |  |  | ENLACE |  |  | RED DE TRANSPORTE
NACIONAL |  |  | NACIONAL |  | INTERNACIONALES 2019 |  |  | PENÍNSULA - BALEARES |  |  | NACIONAL 2019
Importaciones
96,3 TWh |  |  |  |  | 18,8 TWh |  |  | 1,7 TWh |  |  | 44.457 km
[5 empty] | Exportaciones | [5 empty] | de circuito de líneas eléctricas
36,8 % |  |  | 58,6 % |  | 12,2 TWh | [5 empty] | 44.255 km en 2018
de la generación |  |  | de la generación |  | Saldo importador
[5 empty] | 6,5 TWh |  |  | Variación respecto a 2018 |  |  | 33.700 km
38,5 % en 2018 |  |  | 59,7 % en 2018 |  | 11,1 TWh en 2018 |  |  | 36.63% |  |  | de fibra óptica instalados en la red de transporte de Red Eléctrica de España

## Data 1 (hidden)
El Sistema Eléctrico Español
Previsión de cierre 2019
Datos provisionales. Cierre de año con datos estimados el 12 de diciembre
Balance de energía eléctrica sistema peninsular (GWh)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | %19/18
Hidráulica | 41833.806 | 30435.6634 | 20651.7975 | 37382.4055 | 39178.5242 | 28379.0116 | 36111.4344 | 18447.3468 | 34113.9642 | 23439.2098 | -31.2915
Turbinación bombeo | 3120.458 | 2183.5362 | 3201.8897 | 3289.6772 | 3415.996 | 2895.3658 | 3134.3289 | 2248.9644 | 1993.996 | 1544.6994 | -22.5325
Nuclear | 59242.322 | 55005.8749 | 58595.4388 | 54210.7881 | 54781.2813 | 54661.8033 | 56021.6821 | 55539.351 | 53197.6174 | 55298.1666 | 3.9486
Carbón | 20599.255 | 40412.4798 | 51097.3239 | 37090.8973 | 41058.2788 | 50754.7945 | 35010.9098 | 42421.8886 | 34881.0348 | 11084.3698 | -68.2224
Fuel/gas | 1566.023 | -10.0123 | -3.8126 | -2.0127 | -0.81973 | 0.016618 | 0.000235 | -1e-06 | -1e-06 | -1e-06 | -
Ciclo combinado | 62954.939 | 49193.2139 | 37316.7897 | 24126.5573 | 21120.5086 | 25034.5456 | 25463.0663 | 33647.9808 | 26402.9231 | 53166.2227 | 101.3649
Eólica | 43208.416 | 42115.7871 | 48156.2579 | 54344.5008 | 50636.6625 | 47715.8821 | 47298.1637 | 47508.106 | 48955.7031 | 52676.7313 | 7.6008
Solar fotovoltaica | 6139.801 | 7105.8708 | 7830.0694 | 7918.3761 | 7802.7909 | 7845.3145 | 7579.2182 | 8000.7122 | 7380.5476 | 8818.8653 | 19.488
Solar térmica | 691.621 | 1861.6415 | 3447.4936 | 4441.5275 | 4958.9149 | 5085.2355 | 5071.2017 | 5347.9525 | 4424.3267 | 5227.8869 | 18.1623
Otras renovables | 2298.487 | 3705.1305 | 3782.4631 | 4325.2772 | 3805.5635 | 3422.5667 | 3415.0193 | 3599.1559 | 3547.1749 | 3638.2635 | 2.5679
Cogeneración | 28101.238 | 30555.1107 | 32417.7884 | 30809.9438 | 24128.0213 | 25169.328 | 25873.9422 | 28175.5625 | 28971.7828 | 29522.7427 | 1.9017
Residuos no renovables | 2883.3855 | 1160.5408 | 1465.4719 | 1500.1505 | 1833.3436 | 2324.7147 | 2471.3086 | 2459.1289 | 2293.8582 | 2098.5154 | -8.5159
Residuos renovables | 721.1585 | 608.8261 | 595.846 | 438.654 | 545.5381 | 662.6555 | 649.7399 | 728.1504 | 732.9707 | 743.5833 | 1.4479
Generación | 273360.91 | 264333.6635 | 268554.8174 | 259876.7426 | 253264.6039 | 253951.2346 | 248100.0153 | 248124.2998 | 246895.8994 | 247259.2566 | 0.14717
Consumos en bombeo | -4457.781 | -3241.4938 | -5059.131 | -5955.7761 | -5385.7689 | -4512.2514 | -4827.5851 | -3607.581 | -3198.4324 | -2714.6768 | -15.1248
Enlace Península-Baleares | 0 | -0.66325 | -575.563 | -1268.5086 | -1298.2589 | -1335.7925 | -1250.584 | -1179.3066 | -1233.3581 | -1685.1549 | 36.6314
Saldo intercambios internacionales | -8332.682 | -6090.1263 | -11199.9536 | -6732.1325 | -3406.124 | -133.1632 | 7658.0437 | 9168.9935 | 11102.3111 | 6538.363 | -41.1081
Demanda (b.c.) | 260570.447 | 255001.3801 | 251720.1698 | 245920.3255 | 243174.4521 | 247970.0274 | 249679.89 | 252506.4057 | 253566.4201 | 249397.7879 | -1.644
Balance de energía eléctrica sistema Islas Baleares (GWh)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | %19/18
Carbón | 3101.358 | 2764.9845 | 2682.5672 | 2350.6404 | 2187.7777 | 1861.6831 | 2302.868 | 2597.5318 | 2395.7709 | 2032.2504 | -15.1734
Motores diésel | 1027.626 | 923.4624 | 933.2889 | 738.662 | 666.7836 | 724.984 | 961.2608 | 795.9876 | 634.8807 | 482.9837 | -23.9253
Turbina de gas | 299.415 | 350.6044 | 340.4498 | 514.339 | 585.3879 | 586.5893 | 339.7583 | 556.5246 | 764.999 | 453.4846 | -40.7209
Fuel / gas | 1327.041 | 1274.0667 | 1273.7387 | 1253.001 | 1252.1714 | 1311.5733 | 1301.0191 | 1352.5121 | 1399.8797 | 936.4683 | -33.1037
Ciclo combinado | 1135.633 | 1323.1083 | 885.9797 | 407.3307 | 419.6331 | 804.687 | 535.0821 | 420.4294 | 590.5225 | 1036.1562 | 75.4643
Generación auxiliar | 6.695 | 8.7217 | 8.8079 | 6.7599 | 7.6941 | 10.5785 | 10.0928 | 14.7465 | 12.8137 | 16.8971 | 31.8672
Eólica | 5.571 | 5.7859 | 6.5047 | 6.1595 | 5.8396 | 5.3182 | 5.4161 | 2.9243 | 3.7572 | 6.1853 | 64.6265
Solar fotovoltaica | 87.757 | 101.8109 | 115.5933 | 122.1129 | 122.7657 | 122.6198 | 120.5075 | 123.337 | 113.4835 | 124.9122 | 10.0708
Otras renovables | 0 | 0.087793 | 0.56983 | 0.50569 | 1.9457 | 1.9715 | 1.3097 | 1.6267 | 1.3326 | 1.1188 | -16.0422
Cogeneración | 9.508 | 13.3337 | 26.4967 | 25.7208 | 25.2226 | 31.5497 | 34.7013 | 36.2442 | 34.9744 | 33.2763 | -4.8553
Residuos no renovables | 83.3705 | 123.712 | 122.7895 | 113.0666 | 128.0843 | 151.0977 | 130.8051 | 143.8787 | 135.7577 | 148.5059 | 9.3904
Residuos renovables | 83.3705 | 123.712 | 122.7895 | 113.0666 | 128.0843 | 151.0977 | 130.8051 | 143.8787 | 135.7577 | 148.5059 | 9.3904
Generación | 5840.304 | 5739.3237 | 5245.8371 | 4398.364 | 4279.2186 | 4452.1766 | 4572.6067 | 4837.1094 | 4824.0502 | 4484.2765 | -7.0433
Enlace Península-Baleares | 0 | 0.66325 | 575.563 | 1268.5086 | 1298.2589 | 1335.7925 | 1250.584 | 1179.3066 | 1233.3581 | 1685.1649 | 36.6322
Demanda (b.c.) | 5840.304 | 5739.9869 | 5821.4001 | 5666.8726 | 5577.4775 | 5787.9691 | 5823.1907 | 6016.416 | 6057.4083 | 6169.4414 | 1.8495
Balance de energía eléctrica sistema Islas Canarias (GWh)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | %19/18
Hidráulica | 0 | 1.6548 | 1.7691 | 3.0313 | 3.4611 | 3.5684 | 3.454 | 3.272 | 3.2771 | 3.461 | 5.6119
Motores diésel | 2183.382 | 2161.3084 | 2108.443 | 2069.7461 | 2140.7024 | 2202.3375 | 2222.3015 | 2242.3242 | 2121.1349 | 1941.5792 | -8.4651
Turbina de gas | 343.263 | 528.7979 | 598.6703 | 368.9742 | 360.7445 | 327.8053 | 275.9006 | 314.3457 | 284.0928 | 231.3891 | -18.5516
Turbina de vapor | 2972.586 | 2634.2951 | 2681.6959 | 2463.797 | 2070.7714 | 2222.9506 | 2536.143 | 2674.3938 | 2455.4323 | 2204.2111 | -10.2312
Fuel / gas | 5499.231 | 5324.4014 | 5388.8092 | 4902.5173 | 4572.2183 | 4753.0934 | 5034.3452 | 5231.0638 | 4860.66 | 4377.1794 | -9.9468
Ciclo combinado | 2708.413 | 2914.6265 | 2871.6753 | 3036.0126 | 3288.6923 | 3188.0568 | 3008.3337 | 2997.3769 | 3051.0216 | 3004.1118 | -1.5375
Generación auxiliar | bar: 2019 to %19/18
Hidroeólica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88928 | 8.2074 | 17.8919 | 20.2331 | 23.6555 | 24.1088 | 1.9163
Eólica | 331.364 | 355.6778 | 361.7673 | 362.7335 | 389.5288 | 396.6871 | 393.0806 | 395.9253 | 622.0286 | 1163.0923 | 86.9837
Solar fotovoltaica | 195.165 | 232.9992 | 256.5134 | 286.7033 | 282.2857 | 275.5466 | 277.6613 | 273.6267 | 272.0727 | 276.4685 | 1.6157
Otras renovables | 160.561 | 8.8159 | 8.0504 | 8.5026 | 8.8066 | 8.0536 | 9.3358 | 9.5653 | 8.9316 | 9.5739 | 7.1916
Cogeneración | 0 | 24.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
Generación | 8894.734 | 8862.9829 | 8888.5848 | 8599.5006 | 8545.882 | 8633.2133 | 8744.1025 | 8931.063 | 8841.6472 | 8857.9958 | 0.1849
Demanda (b.c.) | 8894.734 | 8862.9829 | 8888.5848 | 8599.5006 | 8545.882 | 8633.2133 | 8744.1025 | 8931.063 | 8841.6472 | 8857.9958 | 0.1849
Balance de energía eléctrica sistema Ceuta (GWh)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | %19/18
Motores diésel | 214.665 | 202.6669 | 211.5108 | 201.7054 | 212.1526 | 203.2573 | 210.558 | 202.6483 | 207.2361 | 206.8999 | -0.16225
Turbina de gas | 2.868 | 0.30602 | 0.56112 | 0.25954 | 0.092532 | 0.76578 | 0.12294 | 0.21249 | 0.12009 | 0.084385 | -29.7295
Fuel / gas | 217.533 | 202.9729 | 212.0719 | 201.9649 | 212.2452 | 204.0231 | 210.6809 | 202.8608 | 207.3562 | 206.9843 | -0.17937
Generación | 217.5351 | 202.9729 | 212.0719 | 201.9649 | 212.2452 | 204.0231 | 210.6809 | 202.8608 | 207.3562 | 206.9843 | -0.17937
Demanda (b.c.) | 217.5351 | 202.9729 | 212.0719 | 201.9649 | 212.2452 | 204.0231 | 210.6809 | 202.8608 | 207.3562 | 206.9843 | -0.17937
Balance de energía eléctrica sistema Melilla (GWh)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | %19/18
Motores diésel | 204.722 | 207.2385 | 214.8002 | 201.457 | 200.0505 | 203.9171 | 198.2503 | 200.317 | 202.1137 | 200.1693 | -0.962
Turbina de gas | 0.499 | 0.53391 | 0.14022 | 0.093681 | 0.76631 | 0.6115 | 0.25547 | 0.077273 | 0.067101 | 0.020068 | -70.0928
Fuel / gas | 205.221 | 207.7724 | 214.9404 | 201.5507 | 200.8168 | 204.5286 | 198.5058 | 200.3942 | 202.1808 | 200.1894 | -0.98495
Solar fotovoltaica | 0.067 | 0.071472 | 0.083114 | 0.082323 | 0.083833 | 0.07996 | 0.0801 | 0.076869 | 0.074611 | 0.071876 | -3.6657
Residuos no renovables | 4.014 | 3.5176 | 1.1545 | 4.0189 | 4.4492 | 4.2965 | 4.8501 | 4.977 | 5.3468 | 5.5136 | 3.1195
Residuos renovables | 4.014 | 3.5176 | 1.1545 | 4.0189 | 4.4492 | 4.2965 | 4.8501 | 4.977 | 5.3468 | 5.5136 | 3.1195
Cogeneración
Generación | 213.316 | 214.8791 | 217.3325 | 209.6708 | 209.7989 | 213.2016 | 208.286 | 210.4251 | 212.9491 | 211.2885 | -0.77977
Demanda (b.c.) | 213.316 | 214.8791 | 217.3325 | 209.6708 | 209.7989 | 213.2016 | 208.286 | 210.4251 | 212.9491 | 211.2885 | -0.77977
Balance de energía eléctrica nacional (GWh)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | %19/18
Hidráulica | 41833.806 | 30437.3182 | 20653.5666 | 37385.4368 | 39181.9852 | 28382.58 | 36114.8883 | 18450.6188 | 34117.2413 | 23442.6708 | -31.2879
Turbinación bombeo | 3120.458 | 2183.5362 | 3201.8897 | 3289.6772 | 3415.996 | 2895.3658 | 3134.3289 | 2248.9644 | 1993.996 | 1544.6994 | -22.5325
Nuclear | 59242.322 | 55005.8749 | 58595.4388 | 54210.7881 | 54781.2813 | 54661.8033 | 56021.6821 | 55539.351 | 53197.6174 | 55298.1666 | 3.9486
Carbón | 23700.613 | 43177.4644 | 53779.8912 | 39441.5377 | 43246.0565 | 52616.4776 | 37313.7778 | 45019.4204 | 37276.8057 | 13116.6202 | -64.8129
Fuel/gas | 8821.744 | 7007.9229 | 7094.5555 | 6563.781 | 6244.326 | 6483.8134 | 6754.644 | 7001.5774 | 6682.8904 | 5737.7184 | -14.1432
Ciclo combinado | 66798.985 | 53430.9487 | 41074.4447 | 27569.9006 | 24828.834 | 29027.2893 | 29006.4821 | 37065.7871 | 30044.4672 | 57206.4908 | 90.4061
Hidroeólica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88928 | 8.2074 | 17.8919 | 20.2331 | 23.6555 | 24.1088 | 1.9163
Eólica | 43545.351 | 42477.2508 | 48524.53 | 54713.3937 | 51032.0308 | 48117.8875 | 47696.6603 | 47906.9556 | 49581.4889 | 53846.0089 | 8.601
Solar fotovoltaica | 6422.79 | 7440.7524 | 8202.2591 | 8327.2746 | 8207.9261 | 8243.5609 | 7977.4672 | 8397.7527 | 7766.1784 | 9220.3178 | 18.724
Solar térmica | 691.621 | 1861.6415 | 3447.4936 | 4441.5275 | 4958.9149 | 5085.2355 | 5071.2017 | 5347.9525 | 4424.3267 | 5227.8869 | 18.1623
Otras renovables | 2459.048 | 3714.0343 | 3791.0834 | 4334.2854 | 3816.3157 | 3432.5919 | 3425.6648 | 3610.3479 | 3557.4391 | 3648.9562 | 2.5726
Cogeneración | 28110.746 | 30593.2517 | 32444.2851 | 30835.6646 | 24153.2439 | 25200.8778 | 25908.6436 | 28211.8067 | 29006.7572 | 29556.019 | 1.8936
Residuos no renovables | 2970.77 | 1287.7705 | 1589.4159 | 1617.236 | 1965.877 | 2480.109 | 2606.9638 | 2607.9845 | 2434.9628 | 2252.535 | -7.492
Residuos renovables | 808.543 | 736.0557 | 719.79 | 555.7395 | 678.0716 | 818.0497 | 785.395 | 877.0061 | 874.0752 | 897.6028 | 2.6917
Generación | 288526.797 | 279353.8222 | 283118.6437 | 273286.2429 | 266511.7485 | 267453.8491 | 261835.6915 | 262305.7581 | 260981.902 | 261019.8017 | 0.014522
Consumos en bombeo | -4457.781 | -3241.4938 | -5059.131 | -5955.7761 | -5385.7689 | -4512.2514 | -4827.5851 | -3607.581 | -3198.4324 | -2714.6768 | -15.1248
Saldo intercambios internacionales | -8332.682 | -6090.1263 | -11199.9536 | -6732.1325 | -3406.124 | -133.1632 | 7658.0437 | 9168.9935 | 11102.3111 | 6538.363 | -41.1081
Demanda (b.c.) | 275736.334 | 270022.202 | 266859.5591 | 260598.3344 | 257719.8556 | 262808.4345 | 264666.1501 | 267867.1706 | 268885.7808 | 264843.4879 | -1.5033
Evolución de la producción de energía renovable y no renovable nacional (GWh)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | %19/18
Hidráulica | 41833.806 | 30437.3182 | 20653.5666 | 37385.4368 | 39181.9852 | 28382.58 | 36114.8883 | 18450.6188 | 34117.2413 | 23442.6708 | -31.2879
Turbinación bombeo | 3120.458 | 2183.5362 | 3201.8897 | 3289.6772 | 3415.996 | 2895.3658 | 3134.3289 | 2248.9644 | 1993.996 | 1544.6994 | -22.5325
Nuclear | 59242.322 | 55005.8749 | 58595.4388 | 54210.7881 | 54781.2813 | 54661.8033 | 56021.6821 | 55539.351 | 53197.6174 | 55298.1666 | 3.9486
Carbón | 23700.613 | 43177.4644 | 53779.8912 | 39441.5377 | 43246.0565 | 52616.4776 | 37313.7778 | 45019.4204 | 37276.8057 | 13116.6202 | -64.8129
Fuel/gas | 8821.744 | 7007.9229 | 7094.5555 | 6563.781 | 6244.326 | 6483.8134 | 6754.644 | 7001.5774 | 6682.8904 | 5737.7184 | -14.1432
Ciclo combinado | 66798.985 | 53430.9487 | 41074.4447 | 27569.9006 | 24828.834 | 29027.2893 | 29006.4821 | 37065.7871 | 30044.4672 | 57206.4908 | 90.4061
Hidroeólica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88928 | 8.2074 | 17.8919 | 20.2331 | 23.6555 | 24.1088 | 1.9163
Eólica | 43545.351 | 42477.2508 | 48524.53 | 54713.3937 | 51032.0308 | 48117.8875 | 47696.6603 | 47906.9556 | 49581.4889 | 53846.0089 | 8.601
Solar fotovoltaica | 6422.79 | 7440.7524 | 8202.2591 | 8327.2746 | 8207.9261 | 8243.5609 | 7977.4672 | 8397.7527 | 7766.1784 | 9220.3178 | 18.724
Solar térmica | 691.621 | 1861.6415 | 3447.4936 | 4441.5275 | 4958.9149 | 5085.2355 | 5071.2017 | 5347.9525 | 4424.3267 | 5227.8869 | 18.1623
Otras renovables | 2459.048 | 3714.0343 | 3791.0834 | 4334.2854 | 3816.3157 | 3432.5919 | 3425.6648 | 3610.3479 | 3557.4391 | 3648.9562 | 2.5726
Cogeneración | 28110.746 | 30593.2517 | 32444.2851 | 30835.6646 | 24153.2439 | 25200.8778 | 25908.6436 | 28211.8067 | 29006.7572 | 29556.019 | 1.8936
Residuos no renovables | 2970.77 | 1287.7705 | 1589.4159 | 1617.236 | 1965.877 | 2480.109 | 2606.9638 | 2607.9845 | 2434.9628 | 2252.535 | -7.492
Residuos renovables | 808.543 | 736.0557 | 719.79 | 555.7395 | 678.0716 | 818.0497 | 785.395 | 877.0061 | 874.0752 | 897.6028 | 2.6917
Generación renovable | 95761.159 | 86667.0529 | 85338.7228 | 109757.6576 | 107876.1337 | 94088.1129 | 101089.1693 | 84610.8665 | 100344.4052 | 96307.5524 | -4.023
Generación no renovable | 192765.638 | 192686.7693 | 197779.9209 | 163528.5853 | 158635.6148 | 173365.7362 | 160746.5222 | 177694.8916 | 160637.4968 | 164712.2494 | 2.5366
Generación total | 288526.797 | 279353.8222 | 283118.6437 | 273286.2429 | 266511.7485 | 267453.8491 | 261835.6915 | 262305.7581 | 260981.902 | 261019.8017 | 0.014522
Evolución de la estructura producción de generación nacional (%)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Hidráulica | 14.5 | 10.9 | 7.3 | 13.7 | 14.7 | 10.6 | 13.8 | 7 | 13.1 | 9
Turbinación bombeo | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.6
Nuclear | 20.5 | 19.7 | 20.7 | 19.8 | 20.6 | 20.4 | 21.4 | 21.2 | 20.4 | 21.2
Carbón | 8.2 | 15.5 | 19 | 14.4 | 16.2 | 19.7 | 14.3 | 17.2 | 14.3 | 5
Fuel/gas | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.2
Ciclo combinado | 23.2 | 19.1 | 14.5 | 10.1 | 9.3 | 10.9 | 11.1 | 14.1 | 11.5 | 21.9
Hidroeólica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eólica | 15.1 | 15.2 | 17.1 | 20 | 19.1 | 18 | 18.2 | 18.3 | 19 | 20.6
Solar fotovoltaica | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3 | 3.5
Solar térmica | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.7 | 2
Otras renovables | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4
Cogeneración | 9.7 | 10.8 | 11.5 | 11.4 | 9.1 | 9.4 | 9.9 | 10.7 | 11 | 11.4
Residuos no renovables | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9
Residuos renovables | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Generación renovable | 33.2 | 31.1 | 30.1 | 40.1 | 40.5 | 35.2 | 38.5 | 32.2 | 38.5 | 36.8
Generación no renovable | 66.8 | 68.9 | 69.9 | 59.9 | 59.5 | 64.8 | 61.5 | 67.8 | 61.5 | 63.2
Generación total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Renovables: hidráulica, hidroeólica, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, otras renovables y residuos renovables.
No renovables: turbinación bombeo, nuclear, carbón, fuel/gas, ciclo combinado, cogeneración y residuos no renovables.
Evolución de la estructura producción de generación nacional (%)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Generación sin emisiones CO2 | 54.8 | 51.6 | 51.9 | 61.1 | 62.4 | 56.7 | 61.1 | 54.3 | 59.7 | 58.6
Generación con emisiones CO2 | 45.2 | 48.4 | 48.1 | 38.9 | 37.6 | 43.3 | 38.9 | 45.7 | 40.3 | 41.4
Componentes de la variación anual de la demanda eléctrica. Sistema eléctrico nacional (%)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Variación anual |  | -1.989 | -1.172 | -2.381 | -1.089 | 1.995 | 0.707 | 1.209 | 0.38 | -1.5033
Laboralidad |  | 1.2778 | -0.26218 | 0.36399 | 0.0014366 | -0.048083 | 0.27665 | -0.090393 | -0.24386
Temperatura |  | -0.88265 | 0.69595 | -0.29592 | -0.96722 | 0.36069 | 0.049256 | -0.12758 | 0.1607
Demanda corregida |  | -2.3841 | -1.6058 | -2.4491 | -0.12322 | 1.6824 | 0.38109 | 1.427 | 0.46316 | -2.5497
Componentes de la variación anual de la demanda eléctrica. Sistema eléctrico peninsular (%)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Variación anual | 2.98 | -2.047 | -1.287 | -2.304 | -1.117 | 1.972 | 0.69 | 1.132 | 0.42 | -1.644
Laboralidad | 0.19975 | 1.3522 | -0.27549 | 0.39751 | -0.0035 | -0.06092 | 0.29423 | -0.07357 | -0.266 | 0.73155
Temperatura | 0.37971 | -0.8901 | 0.69331 | -0.27198 | -0.9888 | 0.35929 | 0.09255 | -0.16654 | 0.166 | 0.35552
Demanda corregida | 2.4005 | -2.5091 | -1.7048 | -2.4295 | -0.1247 | 1.6736 | 0.30322 | 1.3721 | 0.52 | -2.7311
Máximos instantáneos de demanda eléctrica. Sistema eléctrico peninsular (MW)
|  | Fecha | Potencia
Histórico | 2011: 17 diciembre 2007 (18:53 h); 2012: 45450
2010 | 2011: 12 enero (18:56 h); 2012: 44486
2011 | 2011: 24 enero (20:06 h); 2012: 43969
2012 | 2011: 13 febrero (20:21 h); 2012: 43527
2013 | 2011: 27 febrero (20:42 h); 2012: 40277
2014 | 2011: 4 febrero (20:18 h); 2012: 38948
2015 | 2011: 4 febrero (19:56 h); 2012: 40726
2016 | 2011: 6 septiembre (13:32 h); 2012: 40489
2017 | 2011: 18 enero (19:50); 2012: 41381
2018 | 2011: 8 febrero (20:24 h); 2012: 40947
2019 | 2011: 22 enero (20:08 h); 2012: 40455; 2013: -1.2016; 2014: -10.9901
Evolución de la producción de energía renovable y no renovable peninsular (GWh)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | %19/18
Hidráulica | 41833.806 | 30435.6634 | 20651.7975 | 37382.4055 | 39178.5242 | 28379.0116 | 36111.4344 | 18447.3468 | 34113.9642 | 23439.2098 | -31.2915
Turbinación bombeo | 3120.458 | 2183.5362 | 3201.8897 | 3289.6772 | 3415.996 | 2895.3658 | 3134.3289 | 2248.9644 | 1993.996 | 1544.6994 | -22.5325
Nuclear | 59242.322 | 55005.8749 | 58595.4388 | 54210.7881 | 54781.2813 | 54661.8033 | 56021.6821 | 55539.351 | 53197.6174 | 55298.1666 | 3.9486
Carbón | 20599.255 | 40412.4798 | 51097.3239 | 37090.8973 | 41058.2788 | 50754.7945 | 35010.9098 | 42421.8886 | 34881.0348 | 11084.3698 | -68.2224
Fuel/gas | 1566.023 | -10.0123 | -3.8126 | -2.0127 | -0.81973 | 0.016618 | 0.000235 | -1e-06 | -1e-06 | -1e-06 | 0
Ciclo combinado | 62954.939 | 49193.2139 | 37316.7897 | 24126.5573 | 21120.5086 | 25034.5456 | 25463.0663 | 33647.9808 | 26402.9231 | 53166.2227 | 101.3649
Eólica | 43208.416 | 42115.7871 | 48156.2579 | 54344.5008 | 50636.6625 | 47715.8821 | 47298.1637 | 47508.106 | 48955.7031 | 52676.7313 | 7.6008
Solar fotovoltaica | 6139.801 | 7105.8708 | 7830.0694 | 7918.3761 | 7802.7909 | 7845.3145 | 7579.2182 | 8000.7122 | 7380.5476 | 8818.8653 | 19.488
Solar térmica | 691.621 | 1861.6415 | 3447.4936 | 4441.5275 | 4958.9149 | 5085.2355 | 5071.2017 | 5347.9525 | 4424.3267 | 5227.8869 | 18.1623
Otras renovables | 2298.487 | 3705.1305 | 3782.4631 | 4325.2772 | 3805.5635 | 3422.5667 | 3415.0193 | 3599.1559 | 3547.1749 | 3638.2635 | 2.5679
Cogeneración | 28101.238 | 30555.1107 | 32417.7884 | 30809.9438 | 24128.0213 | 25169.328 | 25873.9422 | 28175.5625 | 28971.7828 | 29522.7427 | 1.9017
Residuos no renovables | 2883.3855 | 1160.5408 | 1465.4719 | 1500.1505 | 1833.3436 | 2324.7147 | 2471.3086 | 2459.1289 | 2293.8582 | 2098.5154 | -8.5159
Residuos renovables | 721.1585 | 608.8261 | 595.846 | 438.654 | 545.5381 | 662.6555 | 649.7399 | 728.1504 | 732.9707 | 743.5833 | 1.4479
Generación renovable | 94893.2895 | 85832.9195 | 84463.9276 | 108850.7411 | 106927.994 | 93110.666 | 100124.7772 | 83631.4237 | 99154.6872 | 94544.54 | -4.6494
Generación no renovable | 178467.6205 | 178500.7441 | 184090.8898 | 151026.0015 | 146336.6099 | 160840.5686 | 147975.2381 | 164492.8761 | 147741.2123 | 152714.7166 | 3.3664
Generación total | 273360.91 | 264333.6635 | 268554.8174 | 259876.7426 | 253264.6039 | 253951.2346 | 248100.0153 | 248124.2998 | 246895.8994 | 247259.2566 | 0.14717
Evolución de la estructura producción de generación peninsular (%)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Hidráulica | 15.3 | 11.5 | 7.7 | 14.4 | 15.5 | 11.2 | 14.6 | 7.4 | 13.8 | 9.5
Turbinación bombeo | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.6
Nuclear | 21.7 | 20.8 | 21.8 | 20.9 | 21.6 | 21.5 | 22.6 | 22.4 | 21.5 | 22.4
Carbón | 7.5 | 15.3 | 19 | 14.3 | 16.2 | 20 | 14.1 | 17.1 | 14.1 | 4.5
Fuel/gas | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ciclo combinado | 23 | 18.6 | 13.9 | 9.3 | 8.3 | 9.9 | 10.3 | 13.6 | 10.7 | 21.5
Eólica | 15.8 | 15.9 | 17.9 | 20.9 | 20 | 18.8 | 19.1 | 19.1 | 19.8 | 21.3
Solar fotovoltaica | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.6
Solar térmica | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 1.8 | 2.1
Otras renovables | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5
Cogeneración | 10.3 | 11.7 | 12.2 | 11.7 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 11.3 | 11.9 | 11.9
Residuos no renovables | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8
Residuos renovables | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Generación renovable | 34.7 | 32.4 | 31.4 | 41.9 | 42.3 | 36.7 | 40.5 | 33.7 | 40.1 | 38.3
Generación no renovable | 65.3 | 67.6 | 68.6 | 58.1 | 57.7 | 63.3 | 59.5 | 66.3 | 59.9 | 61.7
Generación total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Renovables: hidráulica, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, otras renovables y residuos renovables.
No renovables: turbinación bombeo, nuclear, carbón, fuel/gas, ciclo combinado, cogeneración y residuos no renovables.
Evolución de la estructura producción de generación peninsular (%)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Generación sin emisiones CO2 | 57.5 | 54 | 54.4 | 64.1 | 65.2 | 59.3 | 64.4 | 57 | 62.4 | 61.3
Generación con emisiones CO2 | 42.5 | 46 | 45.6 | 35.9 | 34.8 | 40.7 | 35.6 | 43 | 37.6 | 38.7
Evolución de la potencia instalada peninsular (MW)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | %19/18 | 2019-2018
Hidráulica | 16686.269 | 16703.6308 | 16926.5788 | 16984.6118 | 16990.8418 | 17026.7466 | 17030.8466 | 17028.0096 | 17046.8212 | 17085.1542 | 0.22487 | 38.333
Bombeo puro | 2450.94 | 2450.94 | 2450.94 | 2450.94 | 2450.94 | 3328.89 | 3328.89 | 3328.89 | 3328.89 | 3328.89 | 0 | 0
Nuclear | 7515.37 | 7572.58 | 7572.58 | 7572.58 | 7572.58 | 7572.58 | 7572.58 | 7117.29 | 7117.29 | 7117.29 | 0 | 0
Carbón | 10873.95 | 11103.39 | 10595.47 | 10610.37 | 10468.02 | 10468.02 | 9535.87 | 9535.87 | 9561.885 | 9215.045 | -3.6273 | -346.84
Fuel/gas | 2144.79 | 806.52 | 505.52 | 505.52 | 505.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
Ciclo combinado | 24844.38 | 24911.73 | 24947.71 | 24947.71 | 24947.71 | 24947.71 | 24947.71 | 24947.71 | 24561.86 | 24561.86 | 0 | 0
Eólica | 19561.0534 | 21018.0874 | 22608.702 | 22852.9741 | 22871.4446 | 22848.5552 | 22894.6082 | 22920.1708 | 23172.989 | 24791.138 | 6.9829 | 1618.149
Solar fotovoltaica | 3645.2139 | 4032.0595 | 4293.5912 | 4396.5002 | 4402.6646 | 4434.94 | 4438.912 | 4440.7293 | 4466.3925 | 7575.8131 | 69.6182 | 3109.4206
Solar térmica | 531.92 | 998.52 | 1949.92 | 2299.4275 | 2299.4275 | 2304.013 | 2304.013 | 2304.013 | 2304.013 | 2304.013 | 0 | 0
Otras renovables | 778.7839 | 882.9199 | 968.4324 | 944.4424 | 981.9654 | 876.268 | 864.575 | 866.301 | 872.922 | 975.038 | 11.6982 | 102.116
Cogeneración | 7098.0842 | 7179.0717 | 7117.1502 | 7057.8807 | 7047.8022 | 6143.588 | 5955.82 | 5791.735 | 5718.4019 | 5677.8232 | -0.70962 | -40.5787
Residuos no renovables (1) | - | - | - | - | - | 469.5875 | 457.6555 | 457.6555 | 451.1275 | 451.1275 | 0 | 0
Residuos renovables (1) | - | - | - | - | - | 121.7915 | 121.7915 | 121.7915 | 121.7915 | 121.7915 | 0 | 0
Potencia renovable | 41203.2403 | 43635.2176 | 46747.2245 | 47477.9559 | 47546.3439 | 47612.3143 | 47654.7463 | 47681.0152 | 47984.9292 | 52852.9478 | 10.1449 | 4868.0186
Potencia no renovable | 54927.5142 | 54024.2317 | 53189.3702 | 53145.0007 | 52992.5722 | 52930.3755 | 51798.5255 | 51179.1505 | 50739.4544 | 50352.0357 | -0.76355 | -387.4187
Total | 96130.7545 | 97659.4493 | 99936.5947 | 100622.9566 | 100538.916 | 100542.6898 | 99453.2718 | 98860.1657 | 98724.3836 | 103204.9835 | 4.5385 | 4480.5999
Evolución de la potencia instalada Islas Baleares (MW)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | %19/18 | 2019-2018
Carbón | 468.4 | 468.4 | 468.4 | 468.4 | 468.4 | 468.4 | 468.4 | 468.4 | 468.4 | 468.4 | 0 | 0
Motores diésel | 196.2 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 139.4 | -23.4066 | -42.6
Turbina de gas | 533.4 | 533.4 | 557.4 | 605.4 | 605.4 | 605.4 | 605.4 | 605.4 | 605.4 | 605.4 | 0 | 0
Fuel / gas | 729.6 | 715.4 | 739.4 | 787.4 | 787.4 | 787.4 | 787.4 | 787.4 | 787.4 | 744.8 | -5.4102 | -42.6
Ciclo combinado | 857.95 | 857.95 | 857.95 | 857.95 | 857.95 | 857.95 | 857.95 | 857.95 | 857.95 | 857.95 | 0 | 0
Generación auxiliar | bar: 2010 to 2019-2018
Eólica | 3.6763 | 3.6763 | 3.6763 | 3.6763 | 3.6763 | 3.6475 | 3.6475 | 3.6475 | 3.6375 | 3.6375 | 0 | 0
Solar fotovoltaica | 59.0135 | 63.1321 | 77.5061 | 77.6749 | 77.7338 | 78.8315 | 79.4892 | 80.0781 | 80.5237 | 80.952 | 0.53186 | 0.42827
Otras renovables | - | - | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 0 | 0
Cogeneración | 81.171 | 82.171 | 85.625 | 85.625 | 85.625 | 10.487 | 10.487 | 10.487 | 10.487 | 10.487 | 0 | 0
Residuos no renovables | - | - | - | - | - | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 0 | 0
Residuos renovables | - | - | - | - | - | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 0 | 0
Potencia renovable | 62.6898 | 66.8084 | 83.3124 | 83.4812 | 83.5401 | 122.009 | 122.6667 | 123.2556 | 123.6912 | 124.1195 | 0.34624 | 0.42827
Potencia no renovable | 2137.121 | 2123.921 | 2151.375 | 2199.375 | 2199.375 | 2161.637 | 2161.637 | 2161.637 | 2161.637 | 2119.037 | -1.9707 | -42.6
Total | 2199.8108 | 2190.7294 | 2234.6874 | 2282.8562 | 2282.9151 | 2283.646 | 2284.3037 | 2284.8926 | 2285.3282 | 2243.1565 | -1.8453 | -42.1717
Evolución de la potencia instalada Islas Canarias (MW)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | %19/18 | 2019-2018
Hidráulica | 1.263 | 1.263 | 1.263 | 1.263 | 1.263 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 0 | 0
Motores diésel | 476.73 | 476.73 | 476.73 | 496.2 | 495.92 | 495.92 | 495.92 | 495.92 | 495.92 | 495.92 | 0 | 0
Turbina de gas | 520.17 | 557.16 | 557.16 | 557.16 | 557.16 | 557.16 | 557.16 | 557.16 | 557.16 | 557.16 | 0 | 0
Turbina de vapor | 659.78 | 659.78 | 659.78 | 482.64 | 482.64 | 482.64 | 482.64 | 482.64 | 482.64 | 482.64 | 0 | 0
Fuel / gas | 1656.68 | 1693.67 | 1693.67 | 1536 | 1535.72 | 1535.72 | 1535.72 | 1535.72 | 1535.72 | 1535.72 | 0 | 0
Ciclo combinado | 870.6 | 864.2 | 864.2 | 864.2 | 864.2 | 864.2 | 864.2 | 864.2 | 864.2 | 864.2 | 0 | 0
Generación auxiliar | bar: 2010 to 2019-2018
Hidroeólica | - | - | - | - | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 0 | 0
Eólica | 142.585 | 145.135 | 145.475 | 152.59 | 152.59 | 152.055 | 152.055 | 206.9 | 412.715 | 428.715 | 3.8768 | 16
Solar fotovoltaica | 125.0978 | 138.0403 | 161.1556 | 164.1911 | 165.2433 | 167.2617 | 167.2667 | 167.3262 | 167.4232 | 166.7321 | -0.41274 | -0.69102
Otras renovables | 41.568 | 3.368 | 3.368 | 3.368 | 3.368 | 3.696 | 3.696 | 3.696 | 3.696 | 3.696 | 0 | 0
Cogeneración | 33.268 | 33.268 | 33.268 | 33.268 | 33.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
Potencia renovable | 310.5138 | 287.8063 | 311.2616 | 321.4121 | 333.8543 | 336.4227 | 336.4277 | 391.3322 | 597.2442 | 612.5531 | 2.5633 | 15.309
Potencia no renovable | 2560.548 | 2591.138 | 2591.138 | 2433.468 | 2433.188 | 2399.92 | 2399.92 | 2399.92 | 2399.92 | 2399.92 | 0 | 0
Total | 2871.0618 | 2878.9443 | 2902.3996 | 2754.8801 | 2767.0423 | 2736.3427 | 2736.3477 | 2791.2522 | 2997.1642 | 3012.4731 | 0.51078 | 15.309
Evolución de la potencia instalada Ceuta (MW)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | %19/18 | 2019-2018
Motores diésel | 77.52 | 77.52 | 77.52 | 77.52 | 77.52 | 77.52 | 77.52 | 77.52 | 77.52 | 77.52 | 0 | 0
Turbina de gas | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0
Fuel / gas | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 0 | 0
Potencia renovable
Potencia no renovable | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 0 | 0
Total | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 0 | 0
Evolución de la potencia instalada Melilla (MW)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | %19/18 | 2019-2018
Motores diésel | 64.64 | 64.64 | 64.64 | 64.64 | 64.64 | 64.64 | 64.64 | 64.64 | 64.64 | 64.64 | 0 | 0
Turbina de gas | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0
Fuel / gas | 76.14 | 76.14 | 76.14 | 76.14 | 76.14 | 76.14 | 76.14 | 76.14 | 76.14 | 76.14 | 0 | 0
Solar fotovoltaica | 0.0579 | 0.0579 | 0.0579 | 0.0579 | 0.0579 | 0.0597 | 0.0597 | 0.0597 | 0.0597 | 0.0597 | 0 | 0
Residuos no renovables | - | - | - | - | - | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 0 | 0
Residuos renovables | - | - | - | - | - | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 0 | 0
Cogeneración | 2.168 | 2.168 | 2.168 | 2.168 | 2.168 | - | - | - | - | - | - | -
Potencia renovable | 0.0579 | 0.0579 | 0.0579 | 0.0579 | 0.0579 | 1.1437 | 1.1437 | 1.1437 | 1.1437 | 1.1437 | 0 | 0
Potencia no renovable | 78.308 | 78.308 | 78.308 | 78.308 | 78.308 | 77.224 | 77.224 | 77.224 | 77.224 | 77.224 | 0 | 0
Total | 78.3659 | 78.3659 | 78.3659 | 78.3659 | 78.3659 | 78.3677 | 78.3677 | 78.3677 | 78.3677 | 78.3677 | 0 | 0
Evolución de la potencia instalada nacional (MW)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | %19/18 | 2019-2018
Hidráulica | 16687.532 | 16704.8938 | 16927.8418 | 16985.8748 | 16992.1048 | 17028.7666 | 17032.8666 | 17030.0296 | 17048.8412 | 17087.1742 | 0.22484 | 38.333
Bombeo puro | 2450.94 | 2450.94 | 2450.94 | 2450.94 | 2450.94 | 3328.89 | 3328.89 | 3328.89 | 3328.89 | 3328.89 | 0 | 0
Nuclear | 7515.37 | 7572.58 | 7572.58 | 7572.58 | 7572.58 | 7572.58 | 7572.58 | 7117.29 | 7117.29 | 7117.29 | 0 | 0
Carbón | 11342.35 | 11571.79 | 11063.87 | 11078.77 | 10936.42 | 10936.42 | 10004.27 | 10004.27 | 10030.285 | 9683.445 | -3.4579 | -346.84
Fuel/gas | 4698.03 | 3382.55 | 3105.55 | 2995.88 | 2995.6 | 2490.08 | 2490.08 | 2490.08 | 2490.08 | 2447.48 | -1.7108 | -42.6
Ciclo combinado | 26572.93 | 26633.88 | 26669.86 | 26669.86 | 26669.86 | 26669.86 | 26669.86 | 26669.86 | 26284.01 | 26284.01 | 0 | 0
Hidroeólica | - | - | - | - | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 0 | 0
Eólica | 19707.3148 | 21166.8988 | 22757.8534 | 23009.2404 | 23027.7108 | 23004.2576 | 23050.3106 | 23130.7183 | 23589.3415 | 25223.4905 | 6.9275 | 1634.149
Solar fotovoltaica | 3829.3832 | 4233.2897 | 4532.3108 | 4638.4241 | 4645.6996 | 4681.0928 | 4685.7276 | 4688.1933 | 4714.3991 | 7823.557 | 65.9502 | 3109.1579
Solar térmica | 531.92 | 998.52 | 1949.92 | 2299.4275 | 2299.4275 | 2304.013 | 2304.013 | 2304.013 | 2304.013 | 2304.013 | 0 | 0
Otras renovables | 820.3519 | 886.2879 | 973.9304 | 949.9404 | 987.4634 | 882.094 | 870.401 | 872.127 | 878.748 | 980.864 | 11.6206 | 102.116
Cogeneración | 7214.6912 | 7296.6787 | 7238.2112 | 7178.9417 | 7168.8632 | 6154.075 | 5966.307 | 5802.222 | 5728.8889 | 5688.3102 | -0.70832 | -40.5787
Residuos no renovables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.0715 | 496.1395 | 496.1395 | 489.6115 | 489.6115 | 0 | 0
Residuos renovables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.2755 | 160.2755 | 160.2755 | 160.2755 | 160.2755 | 0 | 0
Potencia renovable | 41576.5018 | 43989.8901 | 47141.8564 | 47882.9071 | 47963.7962 | 48071.8896 | 48114.9843 | 48196.7467 | 48707.0083 | 53590.7642 | 10.0268 | 4883.7559
Potencia no renovable | 59794.3112 | 58908.4187 | 58101.0112 | 57946.9717 | 57794.2632 | 57659.9765 | 56528.1265 | 55908.7515 | 55469.0554 | 55039.0367 | -0.77524 | -430.0187
Total | 101370.813 | 102898.3088 | 105242.8676 | 105829.8788 | 105758.0594 | 105731.8661 | 104643.1108 | 104105.4982 | 104176.0637 | 108629.8009 | 4.2752 | 4453.7372
Evolución de la estructura potencia instalada peninsular (%)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Hidráulica | 17.4 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 16.6
Turbinación bombeo | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.2
Nuclear | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 6.9
Carbón | 11.3 | 11.4 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 8.9
Fuel/gas | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ciclo combinado | 25.8 | 25.5 | 25 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 25.1 | 25.2 | 24.9 | 23.8
Eólica | 20.3 | 21.5 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 23 | 23.2 | 23.5 | 24
Solar fotovoltaica | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.3
Solar térmica | 0.6 | 1 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2
Otras renovables | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
Cogeneración | 7.5 | 7.4 | 7 | 7.1 | 7.1 | 6.2 | 6 | 5.9 | 5.7 | 5.7
Residuos no renovables | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4
Residuos renovables | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Generación renovable | 42.9 | 44.6 | 46.8 | 47.2 | 47.3 | 47.3 | 47.9 | 48.2 | 48.6 | 51.1
Generación no renovable | 57.1 | 55.4 | 53.2 | 52.8 | 52.7 | 52.7 | 52.1 | 51.8 | 51.4 | 48.9
Generación total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Renovables: hidráulica, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, otras renovables y residuos renovables.
No renovables: turbinación bombeo, nuclear, carbón, fuel/gas, ciclo combinado, cogeneración y residuos no renovables.
Evolución de los intercambios internacionales físicos (GWh)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | %19/18
Andorra | 0 | 0.00056 | 0.00158 | 0.0011 | 0.0056 | 0.00623 | 0.00397 | 0.01711 | 0.00789 | 0.01272 | 61.2167
Francia | 1983.274 | 3986.9998 | 4910.521 | 4879.0748 | 5962.762 | 9130.8855 | 12135.3317 | 15564.2166 | 15513.8961 | 13058.4585 | -15.8273
Portugal | 3189.06 | 3929.8309 | 2870.6082 | 5323.4664 | 6344.7284 | 5810.6984 | 9701.608 | 8190.1813 | 8324.1034 | 4483.9261 | -46.1332
Marruecos | 33.919 | 15.6144 | 4.6428 | 1.1239 | 2.5326 | 14.1393 | 7.9168 | 8.1806 | 180.1008 | 1215.1516 | 574.7065
Entradas | 5206.253 | 7932.4456 | 7785.7734 | 10203.6662 | 12310.0286 | 14955.7294 | 21844.8606 | 23762.5957 | 24018.1082 | 18757.5489 | -21.9025
Andorra | 264.495 | 305.7133 | 286.2189 | 287.399 | 234.5114 | 264.0577 | 278.2851 | 233.1311 | 210.44 | 213.7195 | 1.5584
Francia | 3514.195 | 2462.5922 | 3027.7288 | 3171.2084 | 2395.2654 | 1806.6753 | 4333.8223 | 3099.0965 | 3467.2583 | 3212.5195 | -7.347
Portugal | 5823.348 | 6743.8694 | 10767.6192 | 8100.1192 | 7247.4241 | 8077.1108 | 4615.5146 | 5505.1061 | 5668.9747 | 8395.2545 | 48.0912
Marruecos | 3936.897 | 4510.397 | 4904.1601 | 5377.072 | 5838.9517 | 4941.0488 | 4959.1948 | 5756.2686 | 3569.124 | 397.6925 | -88.8574
Salidas | 13538.935 | 14022.572 | 18985.727 | 16935.7987 | 15716.1526 | 15088.8926 | 14186.8169 | 14593.6022 | 12915.797 | 12219.1859 | -5.3935
Andorra | -264.495 | -305.7127 | -286.2173 | -287.3979 | -234.5058 | -264.0514 | -278.2811 | -233.114 | -210.4322 | -213.7067 | 1.5561
Francia | -1530.921 | 1524.4076 | 1882.7921 | 1707.8664 | 3567.4966 | 7324.2102 | 7801.5094 | 12465.1202 | 12046.6378 | 9845.939 | -18.2682
Portugal | -2634.288 | -2814.0386 | -7897.0111 | -2776.6528 | -902.6957 | -2266.4125 | 5086.0934 | 2685.0753 | 2655.1287 | -3911.3284 | -247.3122
Marruecos | -3902.978 | -4494.7826 | -4899.5174 | -5375.9481 | -5836.4191 | -4926.9095 | -4951.278 | -5748.088 | -3389.0232 | 817.4592 | -124.1208
Saldo | -8332.682 | -6090.1263 | -11199.9536 | -6732.1324 | -3406.124 | -133.1632 | 7658.0437 | 9168.9935 | 11102.3111 | 6538.363 | -41.1081
Instalaciones de la red de transporte de energía eléctrica en España
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019-2018
Circuito 400 kV (km) | Peninsula | 18789.34 | 19668.271 | 20105.767 | 20636.399 | 21090.433 | 21180.747 | 21615.889 | 21724.85 | 21726.61 | 21740.628 | 14.018
Circuito ≤ 220 kV (km) | Peninsula | 17481.268 | 18081.532 | 18450.847 | 18724.147 | 18863.2645 | 19003.5675 | 19091.5445 | 19116.9072 | 19192.4102 | 19294.6887 | 102.2785
| Baleares | 1280.502 | 1540.836 | 1543.841 | 1543.841 | 1545.292 | 1674.002 | 1800.936 | 1809.219 | 1853.942 | 1873.2958 | 19.3538
| Canarias | 1289.05 | 1289.05 | 1289.05 | 1289.05 | 1289.135 | 1346.959 | 1354.165 | 1355.097 | 1481.836 | 1548.636 | 66.8
| Total | 20050.82 | 20911.418 | 21283.738 | 21557.038 | 21697.6915 | 22024.5285 | 22246.6455 | 22281.2232 | 22528.1882 | 22716.6205 | 188.4323
Total km de circuito |  | 38840.16 | 40579.689 | 41389.505 | 42193.437 | 42788.1245 | 43205.2755 | 43862.5345 | 44006.0732 | 44254.7982 | 44457.2485 | 202.4503
Datos provisionales: previsión de puestas en servicio realizada el 13 de diciembre de 2019. Kilómetros de circuito y de capacidad de transformación acumulados a 31 de diciembre.