## RESUMEN (hidden)
El Sistema Eléctrico Español
Previsión de cierre 2020
Datos provisionales. Cierre de año con datos estimados el 11 de diciembre
| 2020 | 2019
Demanda de energía eléctrica peninsular | 236,4 TWh
Variación respecto a 2019 | -5.143%
Corregida la laboralidad y temperatura | -5.188%
Demanda máxima instantánea peninsular | 40.423 MW | 40.455 MW
20 enero (20:22 h)
Variación respecto al máximo de 2019 | -0.0791%
Variación respecto al récord histórico de 2007 45.450 MW | -11.06%
Demanda de energía eléctrica sistemas no peninsulares | 13,3 TWh
Variación respecto a 2019
Baleares | -19.63%
Canarias | -10.33%
Ceuta | -3.734%
Melilla | -0.922%
Demanda de energía eléctrica nacional | 249,7 TWh
Variación respecto a 2019 | -5.648%
Corregida la laboralidad y temperatura | -5.625%
Estructura de generación sistema nacional | 250,4 TWh | 260,8 TWh
Hidráulica | 11.93% | 9.477%
Eólica | 21.67% | 20.8%
Solar fotovoltaica | 6.128% | 3.547%
Solar térmica | 1.831% | 1.981%
Otras renovables | 2.082% | 1.737%
Nuclear | 22.18% | 21.4%
Carbón | 2.022% | 4.858%
Fuel + Gas | 1.676% | 2.184%
Ciclo combinado | 17.82% | 21.18%
Cogeneración | 10.79% | 11.35%
Otras no renovables | 1.871% | 1.483%
Potencia instalada nacional | 109,7 GW
Variación respecto a 2019 | -0.7072%
Producción renovable nacional | 109,3 TWh
% de la generación | 43.64%
% en 2019 |  | 37.54%
Producción libre de CO2 eq. nacional
% de la generación | 66.88%
% en 2019 |  | 59.57%
Reducción de emisiones CO2 eq. nacional
% en 2020 | -27.27%
% en 2019 |  | -23.01%
Intercambios internacionales
Importaciones | 18,7 TWh
Exportaciones | 14,8 TWh
Saldo importador | 3,9 TWh
TWh en 2019 |  | 6,9 TWh
Enlace Península-Baleares | 1,4 TWh
% de la demanda de las Islas Baleares | 28.66%
Red de transporte nacional
km de circuito de líneas eléctricas | 44.549 km
km de fibra óptica instalados en la red de transporte de Red Eléctrica de España | 34.202 km

## DEMANDA
El Sistema Eléctrico Español
Previsión de cierre 2020
Datos provisionales. Cierre de año con datos estimados el 11 de diciembre
DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PENINSULAR | DEMANDA MÁXIMA INSTANTÁNEA PENINSULAR |  | DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA SISTEMAS NO PENINSULARES |  |  |  | DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA NACIONAL
236,4 TWh | 40.423 MW | 20 enero (20:22 h) | 13,3 TWh |  |  |  | 249,7 TWh
Variación respecto a 2019 | Variación respecto | Variación respecto | Variación respecto a 2019 |  |  |  | Variación respecto a 2019
-5.143% | al máximo de 2019 | al récord histórico de 2007 | Baleares | Canarias | Ceuta | Melilla | -5.648%
Corregida la laboralidad y temperatura | -0.0791% | -11.06% | -19.63% | -10.33% | -3.734% | -0.922% | Corregida la laboralidad y temperatura
-5.188% | 40.455 MW | 45.450 MW |  |  |  |  | -5.625%

## PRODUCCION
El Sistema Eléctrico Español
Previsión de cierre 2020
Datos provisionales. Cierre de año con datos estimados el 11 de diciembre
ESTRUCTURA DE GENERACIÓN SISTEMA NACIONAL 2020 |  |  |  |  | 250,4 TWh
Hidráulica | Eólica | Solar fotovoltaica | Solar térmica | Otras renovables | Nuclear | Carbón | Fuel + Gas | Ciclo combinado | Cogeneración | Otras no renovables
11.93% | 21.67% | 6.128% | 1.831% | 2.082% | 22.18% | 2.022% | 1.676% | 17.82% | 10.79% | 1.871%
ESTRUCTURA DE GENERACIÓN SISTEMA NACIONAL 2019 |  |  |  |  | 260,8 TWh
9.477% | 20.8% | 3.547% | 1.981% | 1.737% | 21.4% | 4.858% | 2.184% | 21.18% | 11.35% | 1.483%
POTENCIA INSTALADA |  |  | PRODUCCIÓN RENOVABLE |  |  | PRODUCCIÓN LIBRE DE CO2 eq. |  |  | REDUCCIÓN DE EMISIONES
NACIONAL* |  |  | NACIONAL |  |  | NACIONAL |  |  | CO2 eq. NACIONAL
109,7 GW |  |  | 109,3 TWh | [5 empty] | -27,3 %
|  |  | 43,6 % |  |  | 66,9 %
Variación respecto a 2019 |  |  | de la generación |  |  | de la generación
-0.7072% |  |  | 37,5 % en 2019 |  |  | 59,6 % en 2019 |  |  | -23,0 % en 2019
*Pendiente de nuevas incorporaciones y bajas hasta el 31 de diciembre.
INTERCAMBIOS |  |  | ENLACE |  |  | RED DE TRANSPORTE
INTERNACIONALES |  |  | PENÍNSULA - BALEARES |  |  | NACIONAL
Importaciones
18,7 TWh |  |  | 1,4 TWh |  |  | 44.549 km
Exportaciones | [5 empty] | de circuito de líneas eléctricas
14,8 TWh
Saldo importador
3,9 TWh |  |  | 28.66% |  |  | 34.202 km
6,9 TWh en 2019 |  |  | de la demanda de las Islas Baleares |  |  | de fibra óptica instalados en la red de transporte de Red Eléctrica de España

## Data 1 (hidden)
El Sistema Eléctrico Español
Previsión de cierre 2020
Datos provisionales. Cierre de año con datos estimados el 11 de diciembre
Balance de energía eléctrica sistema peninsular (GWh)
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | %20/19
Hidráulica | 30435.6634 | 20651.7975 | 37382.4055 | 39178.5242 | 28379.0116 | 36111.4344 | 18447.3468 | 34113.9642 | 24715.5057 | 29875.4125 | 20.8772
Turbinación bombeo | 2183.5362 | 3201.8897 | 3289.6772 | 3415.996 | 2895.3658 | 3134.3289 | 2248.9644 | 1993.996 | 1645.5051 | 2667.8405 | 62.129
Nuclear | 55005.8749 | 58595.4388 | 54210.7881 | 54781.2813 | 54661.8033 | 56021.6821 | 55539.351 | 53197.6174 | 55824.2268 | 55527.9765 | -0.53068
Carbón | 40412.4798 | 51097.3239 | 37090.8973 | 41058.2788 | 50754.7945 | 35010.9098 | 42421.8886 | 34881.0348 | 10670.6977 | 4905.0217 | -54.0328
Fuel/gas | -10.0123 | -3.8126 | -2.0127 | -0.81973 | 0.016618 | 0.000235 | -1e-06 | -1e-06 | -1e-06 | 0 | -
Ciclo combinado | 49193.2139 | 37316.7897 | 24126.5573 | 21120.5086 | 25034.5456 | 25463.0663 | 33647.9808 | 26402.9231 | 51143.2556 | 38936.6985 | -23.8674
Eólica | 42115.7871 | 48156.2579 | 54344.5008 | 50636.6625 | 47715.8821 | 47298.1637 | 47508.106 | 48955.7031 | 53100.8545 | 53108.8963 | 0.015144
Solar fotovoltaica | 7105.8708 | 7830.0694 | 7918.3761 | 7802.7909 | 7845.3145 | 7579.2182 | 8000.7122 | 7380.5476 | 8851.9734 | 14958.1585 | 68.9811
Solar térmica | 1861.6415 | 3447.4936 | 4441.5275 | 4958.9149 | 5085.2355 | 5071.2017 | 5347.9525 | 4424.3267 | 5166.4311 | 4584.6236 | -11.2613
Otras renovables | 3705.1305 | 3782.4631 | 4325.2772 | 3805.5635 | 3422.5667 | 3415.0193 | 3599.1559 | 3547.1749 | 3606.8023 | 4454.0057 | 23.489
Cogeneración | 30555.1107 | 32417.7884 | 30809.9438 | 24128.0213 | 25169.328 | 25873.9422 | 28175.5625 | 28971.7828 | 29580.7116 | 26992.9546 | -8.7481
Residuos no renovables | 1160.5408 | 1465.4719 | 1500.1505 | 1833.3436 | 2324.7147 | 2471.3086 | 2459.1289 | 2293.8582 | 2071.603 | 1895.8076 | -8.486
Residuos renovables | 608.8261 | 595.846 | 438.654 | 545.5381 | 662.6555 | 649.7399 | 728.1504 | 732.9707 | 738.9535 | 607.9984 | -17.7217
Generación | 264333.6635 | 268554.8174 | 259876.7426 | 253264.6039 | 253951.2346 | 248100.0153 | 248124.2998 | 246895.8994 | 247116.5203 | 238515.3944 | -3.4806
Consumos en bombeo | -3241.4938 | -5059.131 | -5955.7761 | -5385.7689 | -4512.2514 | -4827.5851 | -3607.581 | -3198.4324 | -3027.3106 | -4527.3848 | 49.5514
Enlace Península-Baleares | -0.66325 | -575.563 | -1268.5086 | -1298.2589 | -1335.7925 | -1250.584 | -1179.3066 | -1233.3581 | -1694.8405 | -1408.3031 | -16.9065
Saldo intercambios internacionales | -6090.1263 | -11199.9536 | -6732.1325 | -3406.124 | -133.1632 | 7658.0437 | 9168.9935 | 11102.3111 | 6862.325 | 3856.6286 | -43.8
Demanda (b.c.) | 255001.3801 | 251720.1698 | 245920.3255 | 243174.4521 | 247970.0274 | 249679.89 | 252506.4057 | 253566.4201 | 249256.6942 | 236436.335 | -5.1434
Balance de energía eléctrica sistema Islas Baleares (GWh)
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | %20/19
Carbón | 2764.9845 | 2682.5672 | 2350.6404 | 2187.7777 | 1861.6831 | 2302.868 | 2597.5318 | 2395.7709 | 1999.9397 | 158.4974 | -92.0749
Motores diésel | 923.4624 | 933.2889 | 738.662 | 666.7836 | 724.984 | 961.2608 | 795.9876 | 634.8807 | 463.2375 | 280.1465 | -39.5242
Turbina de gas | 350.6044 | 340.4498 | 514.339 | 585.3879 | 586.5893 | 339.7583 | 556.5246 | 764.999 | 441.4907 | 214.8177 | -51.3427
Fuel / gas | 1274.0667 | 1273.7387 | 1253.001 | 1252.1714 | 1311.5733 | 1301.0191 | 1352.5121 | 1399.8797 | 904.7282 | 494.9642 | -45.2914
Ciclo combinado | 1323.1083 | 885.9797 | 407.3307 | 419.6331 | 804.687 | 535.0821 | 420.4294 | 590.5225 | 1045.197 | 2461.1452 | 135.4719
Generación auxiliar | 8.7217 | 8.8079 | 6.7599 | 7.6941 | 10.5785 | 10.0928 | 14.7465 | 12.8137 | 16.8971 | 3.9038 | -76.8966
Eólica | 5.7859 | 6.5047 | 6.1595 | 5.8396 | 5.3182 | 5.4161 | 2.9243 | 3.7572 | 6.0848 | 3.7204 | -38.8576
Solar fotovoltaica | 101.8109 | 115.5933 | 122.1129 | 122.7657 | 122.6198 | 120.5075 | 123.337 | 113.4835 | 121.045 | 121.0942 | 0.040605
Otras renovables | 0.087793 | 0.56983 | 0.50569 | 1.9457 | 1.9715 | 1.3097 | 1.6267 | 1.3326 | 1.1394 | 0.59818 | -47.4991
Cogeneración | 13.3337 | 26.4967 | 25.7208 | 25.2226 | 31.5497 | 34.7013 | 36.2442 | 34.9744 | 34.4275 | 32.8152 | -4.683
Residuos no renovables | 123.712 | 122.7895 | 113.0666 | 128.0843 | 151.0977 | 130.8051 | 143.8787 | 135.7577 | 145.4633 | 114.6871 | -21.1573
Residuos renovables | 123.712 | 122.7895 | 113.0666 | 128.0843 | 151.0977 | 130.8051 | 143.8787 | 135.7577 | 145.4633 | 114.6871 | -21.1573
Generación | 5739.3237 | 5245.8371 | 4398.364 | 4279.2186 | 4452.1766 | 4572.6067 | 4837.1094 | 4824.0502 | 4420.3853 | 3506.1128 | -20.6831
Enlace Península-Baleares | 0.66325 | 575.563 | 1268.5086 | 1298.2589 | 1335.7925 | 1250.584 | 1179.3066 | 1233.3581 | 1694.8405 | 1408.4051 | -16.9004
Demanda (b.c.) | 5739.9869 | 5821.4001 | 5666.8726 | 5577.4775 | 5787.9691 | 5823.1907 | 6016.416 | 6057.4083 | 6115.2258 | 4914.5179 | -19.6347
Balance de energía eléctrica sistema Islas Canarias (GWh)
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | %20/19
Hidráulica | 1.6548 | 1.7691 | 3.0313 | 3.4611 | 3.5684 | 3.454 | 3.272 | 3.2771 | 3.5095 | 3.1615 | -9.9174
Motores diésel | 2161.3084 | 2108.443 | 2069.7461 | 2140.7024 | 2202.3375 | 2222.3015 | 2242.3242 | 2121.1349 | 1949.9451 | 1719.4128 | -11.8225
Turbina de gas | 528.7979 | 598.6703 | 368.9742 | 360.7445 | 327.8053 | 275.9006 | 314.3457 | 284.0928 | 228.9363 | 193.4838 | -15.4858
Turbina de vapor | 2634.2951 | 2681.6959 | 2463.797 | 2070.7714 | 2222.9506 | 2536.143 | 2674.3938 | 2455.4323 | 2189.0107 | 1390.2511 | -36.4895
Fuel / gas | 5324.4014 | 5388.8092 | 4902.5173 | 4572.2183 | 4753.0934 | 5034.3452 | 5231.0638 | 4860.66 | 4367.8921 | 3303.1477 | -24.3766
Ciclo combinado | 2914.6265 | 2871.6753 | 3036.0126 | 3288.6923 | 3188.0568 | 3008.3337 | 2997.3769 | 3051.0216 | 3053.5176 | 3221.1838 | 5.4909
Generación auxiliar | bar: 2019 to %20/19
Hidroeólica | 0 | 0 | 0 | 0.88928 | 8.2074 | 17.8919 | 20.2331 | 23.6555 | 23.2487 | 20.3771 | -12.3516
Eólica | 355.6778 | 361.7673 | 362.7335 | 389.5288 | 396.6871 | 393.0806 | 395.9253 | 622.0286 | 1138.1166 | 1136.8894 | -0.10783
Solar fotovoltaica | 232.9992 | 256.5134 | 286.7033 | 282.2857 | 275.5466 | 277.6613 | 273.6267 | 272.0727 | 278.9201 | 265.2565 | -4.8988
Otras renovables | 8.8159 | 8.0504 | 8.5026 | 8.8066 | 8.0536 | 9.3358 | 9.5653 | 8.9316 | 9.7736 | 8.3965 | -14.0897
Cogeneración | 24.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
Generación | 8862.9829 | 8888.5848 | 8599.5006 | 8545.882 | 8633.2133 | 8744.1025 | 8931.063 | 8841.6472 | 8874.9781 | 7958.4124 | -10.3275
Demanda (b.c.) | 8862.9829 | 8888.5848 | 8599.5006 | 8545.882 | 8633.2133 | 8744.1025 | 8931.063 | 8841.6472 | 8874.9781 | 7958.4124 | -10.3275
Balance de energía eléctrica sistema Ceuta (GWh)
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | %20/19
Motores diésel | 202.6669 | 211.5108 | 201.7054 | 212.1526 | 203.2573 | 210.558 | 202.6483 | 207.2361 | 205.9642 | 198.1936 | -3.7728
Turbina de gas | 0.30602 | 0.56112 | 0.25954 | 0.092532 | 0.76578 | 0.12294 | 0.2125 | 0.12009 | 0.084014 | 0.16156 | 92.3013
Fuel / gas | 202.9729 | 212.0719 | 201.9649 | 212.2452 | 204.0231 | 210.6809 | 202.8608 | 207.3562 | 206.0482 | 198.3552 | -3.7336
Generación | 202.9729 | 212.0719 | 201.9649 | 212.2452 | 204.0231 | 210.6809 | 202.8608 | 207.3562 | 206.0482 | 198.3552 | -3.7336
Demanda (b.c.) | 202.9729 | 212.0719 | 201.9649 | 212.2452 | 204.0231 | 210.6809 | 202.8608 | 207.3562 | 206.0482 | 198.3552 | -3.7336
Balance de energía eléctrica sistema Melilla (GWh)
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | %20/19
Motores diésel | 207.2385 | 214.8002 | 201.457 | 200.0505 | 203.9171 | 198.2503 | 200.317 | 202.1137 | 200.0092 | 197.1572 | -1.426
Turbina de gas | 0.53391 | 0.14022 | 0.093681 | 0.76631 | 0.6115 | 0.25547 | 0.077273 | 0.067101 | 0.021007 | 0.090438 | 330.5136
Fuel / gas | 207.7724 | 214.9404 | 201.5507 | 200.8168 | 204.5286 | 198.5058 | 200.3942 | 202.1808 | 200.0303 | 197.2476 | -1.3911
Solar fotovoltaica | 0.071472 | 0.083114 | 0.082323 | 0.083833 | 0.07996 | 0.0801 | 0.076869 | 0.074611 | 0.080373 | 0.061314 | -23.7132
Residuos no renovables | 3.5176 | 1.1545 | 4.0189 | 4.4492 | 4.2965 | 4.8501 | 4.977 | 5.3468 | 5.397 | 5.8256 | 7.9411
Residuos renovables | 3.5176 | 1.1545 | 4.0189 | 4.4492 | 4.2965 | 4.8501 | 4.977 | 5.3468 | 5.397 | 5.8256 | 7.9411
Cogeneración
Generación | 214.8791 | 217.3325 | 209.6708 | 209.7989 | 213.2016 | 208.286 | 210.4251 | 212.9491 | 210.9046 | 208.9601 | -0.922
Demanda (b.c.) | 214.8791 | 217.3325 | 209.6708 | 209.7989 | 213.2016 | 208.286 | 210.4251 | 212.9491 | 210.9046 | 208.9601 | -0.922
Balance de energía eléctrica nacional (GWh)
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | %20/19
Hidráulica | 30437.3182 | 20653.5666 | 37385.4368 | 39181.9852 | 28382.58 | 36114.8883 | 18450.6188 | 34117.2413 | 24719.0153 | 29878.5739 | 20.8728
Turbinación bombeo | 2183.5362 | 3201.8897 | 3289.6772 | 3415.996 | 2895.3658 | 3134.3289 | 2248.9644 | 1993.996 | 1645.5051 | 2667.8405 | 62.129
Nuclear | 55005.8749 | 58595.4388 | 54210.7881 | 54781.2813 | 54661.8033 | 56021.6821 | 55539.351 | 53197.6174 | 55824.2268 | 55527.9765 | -0.53068
Carbón | 43177.4644 | 53779.8912 | 39441.5377 | 43246.0565 | 52616.4776 | 37313.7778 | 45019.4204 | 37276.8057 | 12670.6374 | 5063.5191 | -60.0374
Fuel/gas | 7007.9229 | 7094.5555 | 6563.781 | 6244.326 | 6483.8134 | 6754.644 | 7001.5774 | 6682.8904 | 5695.5959 | 4197.6185 | -26.3006
Ciclo combinado | 53430.9487 | 41074.4447 | 27569.9006 | 24828.834 | 29027.2893 | 29006.4821 | 37065.7871 | 30044.4672 | 55241.9702 | 44619.0275 | -19.2298
Hidroeólica | 0 | 0 | 0 | 0.88928 | 8.2074 | 17.8919 | 20.2331 | 23.6555 | 23.2487 | 20.3771 | -12.3516
Eólica | 42477.2508 | 48524.53 | 54713.3937 | 51032.0308 | 48117.8875 | 47696.6603 | 47906.9556 | 49581.4889 | 54245.0559 | 54249.5061 | 0.0082038
Solar fotovoltaica | 7440.7524 | 8202.2591 | 8327.2746 | 8207.9261 | 8243.5609 | 7977.4672 | 8397.7527 | 7766.1784 | 9252.0189 | 15344.5705 | 65.8511
Solar térmica | 1861.6415 | 3447.4936 | 4441.5275 | 4958.9149 | 5085.2355 | 5071.2017 | 5347.9525 | 4424.3267 | 5166.4311 | 4584.6236 | -11.2613
Otras renovables | 3714.0343 | 3791.0834 | 4334.2854 | 3816.3157 | 3432.5919 | 3425.6648 | 3610.3479 | 3557.4391 | 3617.7152 | 4463.0004 | 23.3652
Cogeneración | 30593.2517 | 32444.2851 | 30835.6646 | 24153.2439 | 25200.8778 | 25908.6436 | 28211.8067 | 29006.7572 | 29615.139 | 27025.7698 | -8.7434
Residuos no renovables | 1287.7705 | 1589.4159 | 1617.236 | 1965.877 | 2480.109 | 2606.9638 | 2607.9845 | 2434.9628 | 2222.4633 | 2016.3203 | -9.2754
Residuos renovables | 736.0557 | 719.79 | 555.7395 | 678.0716 | 818.0497 | 785.395 | 877.0061 | 874.0752 | 889.8137 | 728.5111 | -18.1277
Generación | 279353.8222 | 283118.6437 | 273286.2429 | 266511.7485 | 267453.8491 | 261835.6915 | 262305.7581 | 260981.902 | 260828.8366 | 250387.2349 | -4.0032
Consumos en bombeo | -3241.4938 | -5059.131 | -5955.7761 | -5385.7689 | -4512.2514 | -4827.5851 | -3607.581 | -3198.4324 | -3027.3106 | -4527.3848 | 49.5514
Saldo intercambios internacionales | -6090.1263 | -11199.9536 | -6732.1325 | -3406.124 | -133.1632 | 7658.0437 | 9168.9935 | 11102.3111 | 6862.325 | 3856.6286 | -43.8
Demanda (b.c.) | 270022.202 | 266859.5591 | 260598.3344 | 257719.8556 | 262808.4345 | 264666.1501 | 267867.1706 | 268885.7808 | 264663.851 | 249716.4787 | -5.6477
Estructura producción de generación nacional (GWh)
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | %20/19
Hidráulica | 30437.3182 | 20653.5666 | 37385.4368 | 39181.9852 | 28382.58 | 36114.8883 | 18450.6188 | 34117.2413 | 24719.0153 | 29878.5739 | 20.8728
Turbinación bombeo | 2183.5362 | 3201.8897 | 3289.6772 | 3415.996 | 2895.3658 | 3134.3289 | 2248.9644 | 1993.996 | 1645.5051 | 2667.8405 | 62.129
Nuclear | 55005.8749 | 58595.4388 | 54210.7881 | 54781.2813 | 54661.8033 | 56021.6821 | 55539.351 | 53197.6174 | 55824.2268 | 55527.9765 | -0.53068
Carbón | 43177.4644 | 53779.8912 | 39441.5377 | 43246.0565 | 52616.4776 | 37313.7778 | 45019.4204 | 37276.8057 | 12670.6374 | 5063.5191 | -60.0374
Fuel/gas | 7007.9229 | 7094.5555 | 6563.781 | 6244.326 | 6483.8134 | 6754.644 | 7001.5774 | 6682.8904 | 5695.5959 | 4197.6185 | -26.3006
Ciclo combinado | 53430.9487 | 41074.4447 | 27569.9006 | 24828.834 | 29027.2893 | 29006.4821 | 37065.7871 | 30044.4672 | 55241.9702 | 44619.0275 | -19.2298
Hidroeólica | 0 | 0 | 0 | 0.88928 | 8.2074 | 17.8919 | 20.2331 | 23.6555 | 23.2487 | 20.3771 | -12.3516
Eólica | 42477.2508 | 48524.53 | 54713.3937 | 51032.0308 | 48117.8875 | 47696.6603 | 47906.9556 | 49581.4889 | 54245.0559 | 54249.5061 | 0.0082038
Solar fotovoltaica | 7440.7524 | 8202.2591 | 8327.2746 | 8207.9261 | 8243.5609 | 7977.4672 | 8397.7527 | 7766.1784 | 9252.0189 | 15344.5705 | 65.8511
Solar térmica | 1861.6415 | 3447.4936 | 4441.5275 | 4958.9149 | 5085.2355 | 5071.2017 | 5347.9525 | 4424.3267 | 5166.4311 | 4584.6236 | -11.2613
Otras renovables | 3714.0343 | 3791.0834 | 4334.2854 | 3816.3157 | 3432.5919 | 3425.6648 | 3610.3479 | 3557.4391 | 3617.7152 | 4463.0004 | 23.3652
Cogeneración | 30593.2517 | 32444.2851 | 30835.6646 | 24153.2439 | 25200.8778 | 25908.6436 | 28211.8067 | 29006.7572 | 29615.139 | 27025.7698 | -8.7434
Residuos no renovables | 1287.7705 | 1589.4159 | 1617.236 | 1965.877 | 2480.109 | 2606.9638 | 2607.9845 | 2434.9628 | 2222.4633 | 2016.3203 | -9.2754
Residuos renovables | 736.0557 | 719.79 | 555.7395 | 678.0716 | 818.0497 | 785.395 | 877.0061 | 874.0752 | 889.8137 | 728.5111 | -18.1277
Generación renovable | 86667.0529 | 85338.7228 | 109757.6576 | 107876.1337 | 94088.1129 | 101089.1693 | 84610.8665 | 100344.4052 | 97913.2989 | 109269.1628 | 11.5979
Generación no renovable | 192686.7693 | 197779.9209 | 163528.5853 | 158635.6148 | 173365.7362 | 160746.5222 | 177694.8916 | 160637.4968 | 162915.5377 | 141118.0721 | -13.3796
Generación total | 279353.8222 | 283118.6437 | 273286.2429 | 266511.7485 | 267453.8491 | 261835.6915 | 262305.7581 | 260981.902 | 260828.8366 | 250387.2349 | -4.0032
Estructura producción de generación nacional (%)
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Hidráulica | 10.8956 | 7.295 | 13.68 | 14.7018 | 10.6121 | 13.793 | 7.034 | 13.0726 | 9.4771 | 11.9329
Turbinación bombeo | 0.78164 | 1.1309 | 1.2037 | 1.2817 | 1.0826 | 1.1971 | 0.85738 | 0.76404 | 0.63088 | 1.0655
Nuclear | 19.6904 | 20.6964 | 19.8366 | 20.5549 | 20.4378 | 21.3957 | 21.1735 | 20.3836 | 21.4026 | 22.1768
Carbón | 15.4562 | 18.9955 | 14.4323 | 16.2267 | 19.6731 | 14.2508 | 17.163 | 14.2833 | 4.8578 | 2.0223
Fuel/gas | 2.5086 | 2.5059 | 2.4018 | 2.343 | 2.4243 | 2.5797 | 2.6692 | 2.5607 | 2.1837 | 1.6765
Ciclo combinado | 19.1266 | 14.5079 | 10.0883 | 9.3162 | 10.8532 | 11.0781 | 14.1308 | 11.5121 | 21.1794 | 17.82
Hidroeólica | 0 | 0 | 0 | 0.00033367 | 0.0030687 | 0.0068333 | 0.0077135 | 0.0090641 | 0.0089134 | 0.0081382
Eólica | 15.2055 | 17.1393 | 20.0205 | 19.1481 | 17.9911 | 18.2163 | 18.2638 | 18.9981 | 20.7972 | 21.6662
Solar fotovoltaica | 2.6636 | 2.8971 | 3.0471 | 3.0798 | 3.0822 | 3.0467 | 3.2015 | 2.9758 | 3.5472 | 6.1283
Solar térmica | 0.66641 | 1.2177 | 1.6252 | 1.8607 | 1.9014 | 1.9368 | 2.0388 | 1.6953 | 1.9808 | 1.831
Otras renovables | 1.3295 | 1.339 | 1.586 | 1.432 | 1.2834 | 1.3083 | 1.3764 | 1.3631 | 1.387 | 1.7824
Cogeneración | 10.9514 | 11.4596 | 11.2833 | 9.0627 | 9.4225 | 9.895 | 10.7553 | 11.1145 | 11.3542 | 10.7936
Residuos no renovables | 0.46098 | 0.5614 | 0.59177 | 0.73763 | 0.9273 | 0.99565 | 0.99425 | 0.933 | 0.85208 | 0.80528
Residuos renovables | 0.26349 | 0.25424 | 0.20335 | 0.25442 | 0.30587 | 0.29996 | 0.33434 | 0.33492 | 0.34115 | 0.29095
Generación renovable | 31.0241 | 30.1424 | 40.1622 | 40.4771 | 35.1792 | 38.6079 | 32.2566 | 38.4488 | 37.5393 | 43.6401
Generación no renovable | 68.9759 | 69.8576 | 59.8378 | 59.5229 | 64.8208 | 61.3921 | 67.7434 | 61.5512 | 62.4607 | 56.3599
Generación total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Renovables: hidráulica, hidroeólica, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, otras renovables y residuos renovables.
No renovables: turbinación bombeo, nuclear, carbón, fuel/gas, ciclo combinado, cogeneración y residuos no renovables.
Estructura producción de generación nacional (%)
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Generación sin emisiones CO2 eq. | 51.4962 | 51.9697 | 61.2025 | 62.3137 | 56.6996 | 61.2007 | 54.2875 | 59.5965 | 59.5728 | 66.8824
Generación con emisiones CO2 eq. | 48.5038 | 48.0303 | 38.7975 | 37.6863 | 43.3004 | 38.7993 | 45.7125 | 40.4035 | 40.4272 | 33.1176
Emisiones de CO2 eq. asociadas a la generación eléctrica nacional (tCO2 eq.)
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Carbón | 41026656.8823 | 51094541.1962 | 37477568.0903 | 41090701.1732 | 49985653.7181 | 35448088.8634 | 42768449.3734 | 36001786.034 | 12384273.1511 | 4907302.2716
Fuel/gas | 6168042.8974 | 6236640.8786 | 5592117.165 | 5198990.0236 | 5356609.46 | 5601257.7529 | 5801449.8398 | 5489453.4621 | 4644752.7414 | 3331178.0199
Ciclo combinado | 20964447.8823 | 16374931.4354 | 11446736.8217 | 10536239.8495 | 12047630.3181 | 11966149.0555 | 14943795.1125 | 11841921.4294 | 21183920.1055 | 17348358.2657
Cogeneración | 11626179.8761 | 12328828.3391 | 11717552.5438 | 9178232.6752 | 9576333.5511 | 9845284.5524 | 10720486.5471 | 11022567.7512 | 11253752.8386 | 10090341.5983
Residuos no renovables | 309064.9152 | 381459.8146 | 388136.6468 | 471810.4904 | 595226.1524 | 625671.3035 | 625916.2836 | 584391.0686 | 533391.1937 | 688018.4151
Total | 80094392.4534 | 86416401.6639 | 66622111.2676 | 66475974.2119 | 77561453.1997 | 63486451.5277 | 74860097.1563 | 64940119.7453 | 50000090.0303 | 36365198.5706
Variación (%) |  | 7.8932 | -22.9057 | -0.21935 | 16.6759 | -18.1469 | 17.9151 | -13.2514 | -23.0059 | -27.2697
Componentes de la variación anual de la demanda eléctrica. Sistema eléctrico nacional (%)
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Variación anual | -1.989 | -1.172 | -2.381 | -1.089 | 1.995 | 0.707 | 1.209 | 0.38 | -1.57 | -5.6476
Laboralidad | 1.2778 | -0.26218 | 0.36399 | 0.0014366 | -0.048083 | 0.27665 | -0.090393 | -0.24386 | 0.72899
Temperatura | -0.88265 | 0.69595 | -0.29592 | -0.96722 | 0.36069 | 0.049256 | -0.12758 | 0.1607 | 0.20745
Demanda corregida | -2.3841 | -1.6058 | -2.4491 | -0.12322 | 1.6824 | 0.38109 | 1.427 | 0.46316 | -2.5064 | -5.6252
Componentes de la variación anual de la demanda eléctrica. Sistema eléctrico peninsular (%)
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Variación anual | -2.047 | -1.287 | -2.304 | -1.117 | 1.972 | 0.69 | 1.132 | 0.42 | -1.7 | -5.1447
Laboralidad | 1.3522 | -0.27549 | 0.39751 | -0.0035 | -0.06092 | 0.29423 | -0.07357 | -0.266 | 0.743 | -0.07138
Temperatura | -0.8901 | 0.69331 | -0.27198 | -0.9888 | 0.35929 | 0.09255 | -0.16654 | 0.166 | 0.229 | 0.11508
Demanda corregida | -2.5091 | -1.7048 | -2.4295 | -0.1247 | 1.6736 | 0.30322 | 1.3721 | 0.52 | -2.672 | -5.1884
Máximos instantáneos de demanda eléctrica. Sistema eléctrico peninsular (MW)
|  | Fecha | Potencia
Histórico | 2012: 17 diciembre 2007 (18:53 h); 2013: 45450
2011 | 2012: 24 enero (20:06 h); 2013: 43969
2012 | 2012: 13 febrero (20:21 h); 2013: 43527
2013 | 2012: 27 febrero (20:42 h); 2013: 40277
2014 | 2012: 4 febrero (20:18 h); 2013: 38948
2015 | 2012: 4 febrero (19:56 h); 2013: 40726
2016 | 2012: 6 septiembre (13:32 h); 2013: 40489
2017 | 2012: 18 enero (19:50); 2013: 41381
2018 | 2012: 8 febrero (20:24 h); 2013: 40947
2019 | 2012: 22 enero (20:08 h); 2013: 40455
2020 | 2012: 20 enero (20:22 h); 2013: 40423; 2014: -0.0791; 2015: -11.0605
Estructura producción de generación peninsular (GWh)
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | %20/19
Hidráulica | 30435.6634 | 20651.7975 | 37382.4055 | 39178.5242 | 28379.0116 | 36111.4344 | 18447.3468 | 34113.9642 | 24715.5057 | 29875.4125 | 20.8772
Turbinación bombeo | 2183.5362 | 3201.8897 | 3289.6772 | 3415.996 | 2895.3658 | 3134.3289 | 2248.9644 | 1993.996 | 1645.5051 | 2667.8405 | 62.129
Nuclear | 55005.8749 | 58595.4388 | 54210.7881 | 54781.2813 | 54661.8033 | 56021.6821 | 55539.351 | 53197.6174 | 55824.2268 | 55527.9765 | -0.53068
Carbón | 40412.4798 | 51097.3239 | 37090.8973 | 41058.2788 | 50754.7945 | 35010.9098 | 42421.8886 | 34881.0348 | 10670.6977 | 4905.0217 | -54.0328
Fuel/gas | -10.0123 | -3.8126 | -2.0127 | -0.81973 | 0.016618 | 0.000235 | -1e-06 | -1e-06 | -1e-06 | 0 | -
Ciclo combinado | 49193.2139 | 37316.7897 | 24126.5573 | 21120.5086 | 25034.5456 | 25463.0663 | 33647.9808 | 26402.9231 | 51143.2556 | 38936.6985 | -23.8674
Eólica | 42115.7871 | 48156.2579 | 54344.5008 | 50636.6625 | 47715.8821 | 47298.1637 | 47508.106 | 48955.7031 | 53100.8545 | 53108.8963 | 0.015144
Solar fotovoltaica | 7105.8708 | 7830.0694 | 7918.3761 | 7802.7909 | 7845.3145 | 7579.2182 | 8000.7122 | 7380.5476 | 8851.9734 | 14958.1585 | 68.9811
Solar térmica | 1861.6415 | 3447.4936 | 4441.5275 | 4958.9149 | 5085.2355 | 5071.2017 | 5347.9525 | 4424.3267 | 5166.4311 | 4584.6236 | -11.2613
Otras renovables | 3705.1305 | 3782.4631 | 4325.2772 | 3805.5635 | 3422.5667 | 3415.0193 | 3599.1559 | 3547.1749 | 3606.8023 | 4454.0057 | 23.489
Cogeneración | 30555.1107 | 32417.7884 | 30809.9438 | 24128.0213 | 25169.328 | 25873.9422 | 28175.5625 | 28971.7828 | 29580.7116 | 26992.9546 | -8.7481
Residuos no renovables | 1160.5408 | 1465.4719 | 1500.1505 | 1833.3436 | 2324.7147 | 2471.3086 | 2459.1289 | 2293.8582 | 2071.603 | 1895.8076 | -8.486
Residuos renovables | 608.8261 | 595.846 | 438.654 | 545.5381 | 662.6555 | 649.7399 | 728.1504 | 732.9707 | 738.9535 | 607.9984 | -17.7217
Generación renovable | 85832.9195 | 84463.9276 | 108850.7411 | 106927.994 | 93110.666 | 100124.7772 | 83631.4237 | 99154.6872 | 96180.5206 | 107589.095 | 11.8616
Generación no renovable | 178500.7441 | 184090.8898 | 151026.0015 | 146336.6099 | 160840.5686 | 147975.2381 | 164492.8761 | 147741.2123 | 150935.9998 | 130926.2993 | -13.2571
Generación total | 264333.6635 | 268554.8174 | 259876.7426 | 253264.6039 | 253951.2346 | 248100.0153 | 248124.2998 | 246895.8994 | 247116.5203 | 238515.3944 | -3.4806
Estructura producción de generación peninsular (%)
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Hidráulica | 11.5141 | 7.69 | 14.3847 | 15.4694 | 11.175 | 14.5552 | 7.4347 | 13.8171 | 10.0016 | 12.5256
Turbinación bombeo | 0.82605 | 1.1923 | 1.2659 | 1.3488 | 1.1401 | 1.2633 | 0.90639 | 0.80763 | 0.66588 | 1.1185
Nuclear | 20.8093 | 21.8188 | 20.8602 | 21.6301 | 21.5245 | 22.5803 | 22.3837 | 21.5466 | 22.5902 | 23.2807
Carbón | 15.2884 | 19.0268 | 14.2725 | 16.2116 | 19.986 | 14.1116 | 17.097 | 14.1278 | 4.3181 | 2.0565
Fuel/gas | -0.0037878 | -0.0014197 | -0.00077449 | -0.00032367 | 6.5438e-06 | 9.472e-08 | -4.0302e-10 | -4.0503e-10 | -4.0467e-10 | 0
Ciclo combinado | 18.6103 | 13.8954 | 9.2838 | 8.3393 | 9.858 | 10.2632 | 13.5609 | 10.6939 | 20.696 | 16.3246
Eólica | 15.9328 | 17.9316 | 20.9116 | 19.9936 | 18.7894 | 19.0642 | 19.1469 | 19.8285 | 21.4882 | 22.2664
Solar fotovoltaica | 2.6882 | 2.9156 | 3.047 | 3.0809 | 3.0893 | 3.0549 | 3.2245 | 2.9893 | 3.5821 | 6.2714
Solar térmica | 0.70428 | 1.2837 | 1.7091 | 1.958 | 2.0024 | 2.044 | 2.1554 | 1.792 | 2.0907 | 1.9221
Otras renovables | 1.4017 | 1.4085 | 1.6644 | 1.5026 | 1.3477 | 1.3765 | 1.4505 | 1.4367 | 1.4596 | 1.8674
Cogeneración | 11.5593 | 12.0712 | 11.8556 | 9.5268 | 9.9111 | 10.4288 | 11.3554 | 11.7344 | 11.9703 | 11.3171
Residuos no renovables | 0.43904 | 0.54569 | 0.57725 | 0.72388 | 0.91542 | 0.99609 | 0.99109 | 0.92908 | 0.83831 | 0.79484
Residuos renovables | 0.23032 | 0.22187 | 0.16879 | 0.2154 | 0.26094 | 0.26189 | 0.29346 | 0.29687 | 0.29903 | 0.25491
Generación renovable | 32.4714 | 31.4513 | 41.8855 | 42.2199 | 36.6648 | 40.3566 | 33.7055 | 40.1605 | 38.9211 | 45.1078
Generación no renovable | 67.5286 | 68.5487 | 58.1145 | 57.7801 | 63.3352 | 59.6434 | 66.2945 | 59.8395 | 61.0789 | 54.8922
Generación total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Renovables: hidráulica, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, otras renovables y residuos renovables.
No renovables: turbinación bombeo, nuclear, carbón, fuel/gas, ciclo combinado, cogeneración y residuos no renovables.
Estructura producción de generación peninsular (%)
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Generación sin emisiones CO2 eq. | 54.1067 | 54.4623 | 64.0116 | 65.1987 | 59.3294 | 64.2002 | 56.9955 | 62.5147 | 62.1772 | 69.507
Generación con emisiones CO2 eq. | 45.8933 | 45.5377 | 35.9884 | 34.8013 | 40.6706 | 35.7998 | 43.0045 | 37.4853 | 37.8228 | 30.493
Potencia instalada peninsular (MW)
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | %20/19 | 2020-2019
Hidráulica | 16703.6308 | 16926.5788 | 16984.6118 | 16990.8418 | 17024.2216 | 17028.3216 | 17025.4846 | 17044.2962 | 17082.7532 | 17082.6482 | -0.00061466 | -0.105
Bombeo puro | 2450.94 | 2450.94 | 2450.94 | 2450.94 | 3328.89 | 3328.89 | 3328.89 | 3328.89 | 3328.89 | 3328.89 | 0 | 0
Nuclear | 7572.58 | 7572.58 | 7572.58 | 7572.58 | 7572.58 | 7572.58 | 7117.29 | 7117.29 | 7117.29 | 7117.29 | 0 | 0
Carbón | 11103.39 | 10595.47 | 10610.37 | 10468.02 | 10468.02 | 9535.87 | 9535.87 | 9561.885 | 9215.045 | 5977.875 | -35.1292 | -3237.17
Fuel/gas | 2011: 806.52; 2012: 505.52; 2013: 505.52; 2014: 505.52; %20/19: -; 2020-2019: 0
Ciclo combinado | 24911.73 | 24947.71 | 24947.71 | 24947.71 | 24947.71 | 24947.71 | 24947.71 | 24561.86 | 24561.86 | 24561.86 | 0 | 0
Eólica | 21018.0874 | 22608.702 | 22852.974 | 22871.4445 | 22800.5041 | 22846.5572 | 22872.1198 | 23124.938 | 25440.547 | 26614.9265 | 4.6162 | 1174.3795
Solar fotovoltaica | 4032.0595 | 4293.5912 | 4396.5002 | 4402.6646 | 4432.3164 | 4436.3024 | 4438.1888 | 4463.9921 | 8665.5349 | 10182.2237 | 17.5025 | 1516.6888
Solar térmica | 998.52 | 1949.92 | 2299.4275 | 2299.4275 | 2304.013 | 2304.013 | 2304.013 | 2304.013 | 2304.013 | 2304.013 | 0 | 0
Otras renovables | 882.9199 | 968.4324 | 944.4424 | 981.9654 | 876.268 | 864.575 | 866.301 | 871.037 | 1071.766 | 1070.594 | -0.10935 | -1.172
Cogeneración | 7179.0717 | 7117.1502 | 7057.8807 | 7047.8022 | 6136.6146 | 5955.3416 | 5791.2566 | 5717.4235 | 5667.2295 | 5655.7725 | -0.20216 | -11.457
Residuos no renovables (1) | - | - | - | - | 469.5875 | 457.6555 | 457.6555 | 451.1275 | 451.1275 | 441.4475 | -2.1457 | -9.68
Residuos renovables (1) | - | - | - | - | 121.7915 | 121.7915 | 121.7915 | 121.7915 | 121.7915 | 121.7915 | 0 | 0
Potencia renovable | 43635.2176 | 46747.2245 | 47477.9559 | 47546.3439 | 47559.1147 | 47601.5607 | 47627.8986 | 47930.0678 | 54686.4057 | 57376.197 | 4.9186 | 2689.7913
Potencia no renovable | 54024.2317 | 53189.3702 | 53145.0007 | 52992.5722 | 52923.4021 | 51798.0471 | 51178.6721 | 50738.476 | 50341.442 | 47083.135 | -6.4724 | -3258.307
Total | 97659.4493 | 99936.5947 | 100622.9566 | 100538.9161 | 100482.5168 | 99399.6078 | 98806.5707 | 98668.5438 | 105027.8477 | 104459.332 | -0.5413 | -568.5157
Potencia instalada Islas Baleares (MW)
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | %20/19 | 2020-2019
Carbón | 468.4 | 468.4 | 468.4 | 468.4 | 468.4 | 468.4 | 468.4 | 468.4 | 468.4 | 241.2 | -48.5056 | -227.2
Motores diésel | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 139.4 | 139.4 | 0 | 0
Turbina de gas | 533.4 | 557.4 | 605.4 | 605.4 | 605.4 | 605.4 | 605.4 | 605.4 | 605.4 | 605.4 | 0 | 0
Fuel / gas | 715.4 | 739.4 | 787.4 | 787.4 | 787.4 | 787.4 | 787.4 | 787.4 | 744.8 | 744.8 | 0 | 0
Ciclo combinado | 857.95 | 857.95 | 857.95 | 857.95 | 857.95 | 857.95 | 857.95 | 857.95 | 857.95 | 857.95 | 0 | 0
Generación auxiliar | bar: 2011 to 2020-2019
Eólica | 3.6763 | 3.6763 | 3.6763 | 3.6763 | 3.6475 | 3.6475 | 3.6475 | 3.6375 | 3.6375 | 3.6375 | 0 | 0
Solar fotovoltaica | 63.1321 | 77.5061 | 77.6749 | 77.7338 | 78.8315 | 79.4282 | 79.9971 | 80.4427 | 81.254 | 81.3813 | 0.15673 | 0.12735
Otras renovables | - | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 0 | 0
Cogeneración | 82.171 | 85.625 | 85.625 | 85.625 | 10.487 | 10.487 | 10.487 | 10.487 | 10.487 | 10.487 | 0 | 0
Residuos no renovables | - | - | - | - | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 0 | 0
Residuos renovables | - | - | - | - | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 0 | 0
Potencia renovable | 66.8084 | 83.3124 | 83.4812 | 83.5401 | 122.009 | 122.6057 | 123.1746 | 123.6102 | 124.4215 | 124.5488 | 0.10235 | 0.12735
Potencia no renovable | 2123.921 | 2151.375 | 2199.375 | 2199.375 | 2161.637 | 2161.637 | 2161.637 | 2161.637 | 2119.037 | 1891.837 | -10.7219 | -227.2
Total | 2190.7294 | 2234.6874 | 2282.8562 | 2282.9151 | 2283.646 | 2284.2427 | 2284.8116 | 2285.2472 | 2243.4585 | 2016.3858 | -10.1215 | -227.0727
Potencia instalada Islas Canarias (MW)
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | %20/19 | 2020-2019
Hidráulica | 1.263 | 1.263 | 1.263 | 1.263 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 0 | 0
Motores diésel | 476.73 | 476.73 | 496.2 | 495.92 | 495.92 | 495.92 | 495.92 | 495.92 | 495.92 | 495.92 | 0 | 0
Turbina de gas | 557.16 | 557.16 | 557.16 | 557.16 | 557.14 | 557.14 | 557.14 | 557.14 | 557.14 | 557.14 | 0 | 0
Turbina de vapor | 659.78 | 659.78 | 482.64 | 482.64 | 482.64 | 482.64 | 482.64 | 482.64 | 482.64 | 482.64 | 0 | 0
Fuel / gas | 1693.67 | 1693.67 | 1536 | 1535.72 | 1535.7 | 1535.7 | 1535.7 | 1535.7 | 1535.7 | 1535.7 | 0 | 0
Ciclo combinado | 864.2 | 864.2 | 864.2 | 864.2 | 864.2 | 864.2 | 864.2 | 864.2 | 864.2 | 864.2 | 0 | 0
Generación auxiliar | bar: 2011 to 2020-2019
Hidroeólica | - | - | - | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 0 | 0
Eólica | 145.135 | 145.475 | 152.59 | 152.59 | 152.055 | 152.055 | 206.9 | 417.715 | 430.315 | 444.715 | 3.3464 | 14.4
Solar fotovoltaica | 138.0403 | 161.1556 | 164.1911 | 165.2433 | 167.1867 | 167.1917 | 167.2512 | 167.3482 | 167.1071 | 167.1071 | 0 | 0
Otras renovables | 3.368 | 3.368 | 3.368 | 3.368 | 3.696 | 3.696 | 3.696 | 3.696 | 3.696 | 3.696 | 0 | 0
Cogeneración | 33.268 | 33.268 | 33.268 | 33.268 | - | - | - | - | - | - | - | -
Potencia renovable | 287.8063 | 311.2616 | 321.4121 | 333.8543 | 336.3477 | 336.3527 | 391.2572 | 602.1692 | 614.5281 | 628.9281 | 2.3433 | 14.4
Potencia no renovable | 2591.138 | 2591.138 | 2433.468 | 2433.188 | 2399.9 | 2399.9 | 2399.9 | 2399.9 | 2399.9 | 2399.9 | 0 | 0
Total | 2878.9443 | 2902.3996 | 2754.8801 | 2767.0423 | 2736.2477 | 2736.2527 | 2791.1572 | 3002.0692 | 3014.4281 | 3028.8281 | 0.4777 | 14.4
Potencia instalada Ceuta (MW)
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | %20/19 | 2020-2019
Motores diésel | 77.52 | 77.52 | 77.52 | 77.52 | 77.52 | 77.52 | 77.52 | 77.52 | 77.52 | 77.52 | 0 | 0
Turbina de gas | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0
Fuel / gas | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 0 | 0
Potencia renovable
Potencia no renovable | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 0 | 0
Total | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 0 | 0
Potencia instalada Melilla (MW)
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | %20/19 | 2020-2019
Motores diésel | 64.64 | 64.64 | 64.64 | 64.64 | 64.64 | 64.64 | 64.64 | 64.64 | 64.64 | 64.64 | 0 | 0
Turbina de gas | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0
Fuel / gas | 76.14 | 76.14 | 76.14 | 76.14 | 76.14 | 76.14 | 76.14 | 76.14 | 76.14 | 76.14 | 0 | 0
Solar fotovoltaica | 0.0579 | 0.0579 | 0.0579 | 0.0579 | 0.0597 | 0.0597 | 0.0597 | 0.0597 | 0.0597 | 0.0597 | 0 | 0
Cogeneración | 2.168 | 2.168 | 2.168 | 2.168 | - | - | - | - | - | - | - | -
Residuos no renovables | - | - | - | - | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 0 | 0
Residuos renovables | - | - | - | - | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 0 | 0
Potencia renovable | 0.0579 | 0.0579 | 0.0579 | 0.0579 | 1.1437 | 1.1437 | 1.1437 | 1.1437 | 1.1437 | 1.1437 | 0 | 0
Potencia no renovable | 78.308 | 78.308 | 78.308 | 78.308 | 77.224 | 77.224 | 77.224 | 77.224 | 77.224 | 77.224 | 0 | 0
Total | 78.3659 | 78.3659 | 78.3659 | 78.3659 | 78.3677 | 78.3677 | 78.3677 | 78.3677 | 78.3677 | 78.3677 | 0 | 0
Potencia instalada nacional (MW)
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | %20/19 | 2020-2019
Hidráulica | 16704.8938 | 16927.8418 | 16985.8748 | 16992.1048 | 17026.2416 | 17030.3416 | 17027.5046 | 17046.3162 | 17084.7732 | 17084.6682 | -0.00061458 | -0.105
Bombeo puro | 2450.94 | 2450.94 | 2450.94 | 2450.94 | 3328.89 | 3328.89 | 3328.89 | 3328.89 | 3328.89 | 3328.89 | 0 | 0
Nuclear | 7572.58 | 7572.58 | 7572.58 | 7572.58 | 7572.58 | 7572.58 | 7117.29 | 7117.29 | 7117.29 | 7117.29 | 0 | 0
Carbón | 11571.79 | 11063.87 | 11078.77 | 10936.42 | 10936.42 | 10004.27 | 10004.27 | 10030.285 | 9683.445 | 6219.075 | -35.7762 | -3464.37
Fuel/gas | 3382.55 | 3105.55 | 2995.88 | 2995.6 | 2490.06 | 2490.06 | 2490.06 | 2490.06 | 2447.46 | 2447.46 | 0 | 0
Ciclo combinado | 26633.88 | 26669.86 | 26669.86 | 26669.86 | 26669.86 | 26669.86 | 26669.86 | 26284.01 | 26284.01 | 26284.01 | 0 | 0
Hidroeólica | - | - | - | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 0 | 0
Eólica | 21166.8987 | 22757.8533 | 23009.2403 | 23027.7108 | 22956.2066 | 23002.2596 | 23082.6673 | 23546.2905 | 25874.4995 | 27063.279 | 4.5944 | 1188.7795
Solar fotovoltaica | 4233.2897 | 4532.3108 | 4638.4241 | 4645.6996 | 4678.3943 | 4682.982 | 4685.4967 | 4711.8427 | 8913.9558 | 10430.7719 | 17.0162 | 1516.8161
Solar térmica | 998.52 | 1949.92 | 2299.4275 | 2299.4275 | 2304.013 | 2304.013 | 2304.013 | 2304.013 | 2304.013 | 2304.013 | 0 | 0
Otras renovables | 886.2879 | 973.9304 | 949.9404 | 987.4634 | 882.094 | 870.401 | 872.127 | 876.863 | 1077.592 | 1076.42 | -0.10876 | -1.172
Cogeneración | 7296.6787 | 7238.2112 | 7178.9417 | 7168.8632 | 6147.1016 | 5965.8286 | 5801.7436 | 5727.9105 | 5677.7165 | 5666.2595 | -0.20179 | -11.457
Residuos no renovables | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.0715 | 496.1395 | 496.1395 | 489.6115 | 489.6115 | 479.9315 | -1.9771 | -9.68
Residuos renovables | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.2755 | 160.2755 | 160.2755 | 160.2755 | 160.2755 | 160.2755 | 0 | 0
Potencia renovable | 43989.8901 | 47141.8564 | 47882.9071 | 47963.7962 | 48018.6151 | 48061.6627 | 48143.4741 | 48656.9909 | 55426.499 | 58130.8176 | 4.8791 | 2704.3186
Potencia no renovable | 58908.4187 | 58101.0112 | 57946.9717 | 57794.2632 | 57652.9831 | 56527.6281 | 55908.2531 | 55468.057 | 55028.423 | 51542.916 | -6.334 | -3485.507
Total | 102898.3088 | 105242.8676 | 105829.8788 | 105758.0594 | 105671.5982 | 104589.2909 | 104051.7272 | 104125.0479 | 110454.922 | 109673.7336 | -0.70725 | -781.1884
Estructura potencia instalada peninsular (%)
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Hidráulica | 17.104 | 16.9373 | 16.8795 | 16.8998 | 16.9425 | 17.1312 | 17.2311 | 17.2743 | 16.265 | 16.3534
Turbinación bombeo | 2.5097 | 2.4525 | 2.4358 | 2.4378 | 3.3129 | 3.349 | 3.3691 | 3.3738 | 3.1695 | 3.1868
Nuclear | 7.7541 | 7.5774 | 7.5257 | 7.532 | 7.5362 | 7.6183 | 7.2033 | 7.2133 | 6.7766 | 6.8135
Carbón | 11.3695 | 10.6022 | 10.5447 | 10.4119 | 10.4178 | 9.5935 | 9.651 | 9.6909 | 8.7739 | 5.7227
Fuel/gas | 0.82585 | 0.50584 | 0.50239 | 0.50281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ciclo combinado | 25.5088 | 24.9635 | 24.7933 | 24.814 | 24.8279 | 25.0984 | 25.249 | 24.8933 | 23.386 | 23.5133
Eólica | 21.5218 | 22.623 | 22.7115 | 22.7488 | 22.691 | 22.9846 | 23.1484 | 23.437 | 24.2227 | 25.4787
Solar fotovoltaica | 4.1287 | 4.2963 | 4.3693 | 4.3791 | 4.411 | 4.4631 | 4.4918 | 4.5242 | 8.2507 | 9.7475
Solar térmica | 1.0225 | 1.9512 | 2.2852 | 2.2871 | 2.2929 | 2.3179 | 2.3318 | 2.3351 | 2.1937 | 2.2057
Otras renovables | 0.90408 | 0.96905 | 0.9386 | 0.9767 | 0.87206 | 0.8698 | 0.87676 | 0.88279 | 1.0205 | 1.0249
Cogeneración | 7.3511 | 7.1217 | 7.0142 | 7.01 | 6.1071 | 5.9913 | 5.8612 | 5.7946 | 5.3959 | 5.4143
Residuos no renovables | - | - | - | - | 0.46733 | 0.46042 | 0.46318 | 0.45722 | 0.42953 | 0.4226
Residuos renovables | - | - | - | - | 0.12121 | 0.12253 | 0.12326 | 0.12343 | 0.11596 | 0.11659
Generación renovable | 44.681 | 46.7769 | 47.184 | 47.2915 | 47.3307 | 47.8891 | 48.2032 | 48.5768 | 52.0685 | 54.9268
Generación no renovable | 55.319 | 53.2231 | 52.816 | 52.7085 | 52.6693 | 52.1109 | 51.7968 | 51.4232 | 47.9315 | 45.0732
Generación total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Renovables: hidráulica, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, otras renovables y residuos renovables.
No renovables: turbinación bombeo, nuclear, carbón, fuel/gas, ciclo combinado, cogeneración y residuos no renovables.
Intercambios internacionales físicos (GWh)
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | %20/19
Andorra | 0.00056 | 0.00158 | 0.0011 | 0.0056 | 0.00623 | 0.00397 | 0.01711 | 0.00789 | 0.01472 | 0.01289 | -12.4321
Francia | 3986.9998 | 4910.521 | 4879.0748 | 5962.762 | 9130.8855 | 12135.3317 | 15564.2166 | 15513.8961 | 12813.153 | 11640.0552 | -9.1554
Portugal | 3929.8309 | 2870.6082 | 5323.4664 | 6344.7284 | 5810.6984 | 9701.608 | 8190.1813 | 8324.1034 | 4699.9575 | 6664.2928 | 41.7947
Marruecos | 15.6144 | 4.6428 | 1.1239 | 2.5326 | 14.1393 | 7.9168 | 8.1806 | 180.1008 | 1207.7144 | 382.509 | -68.3279
Entradas | 7932.4456 | 7785.7734 | 10203.6662 | 12310.0286 | 14955.7294 | 21844.8605 | 23762.5957 | 24018.1082 | 18720.8396 | 18686.87 | -0.18145
Andorra | 305.7133 | 286.2189 | 287.399 | 234.5114 | 264.0577 | 278.2851 | 233.1311 | 210.44 | 208.2622 | 188.9805 | -9.2584
Francia | 2462.5922 | 3027.7288 | 3171.2084 | 2395.2654 | 1806.6753 | 4333.8223 | 3099.0965 | 3467.2583 | 3116.29 | 6357.5011 | 104.0086
Portugal | 6743.8694 | 10767.6192 | 8100.1192 | 7247.4241 | 8077.1108 | 4615.5146 | 5505.1061 | 5668.9747 | 8099.0311 | 7603.3438 | -6.1203
Marruecos | 4510.397 | 4904.1601 | 5377.072 | 5838.9517 | 4941.0488 | 4959.1948 | 5756.2686 | 3569.124 | 434.9312 | 680.416 | 56.4422
Salidas | 14022.572 | 18985.727 | 16935.7987 | 15716.1526 | 15088.8926 | 14186.8169 | 14593.6022 | 12915.797 | 11858.5145 | 14830.2414 | 25.0599
Andorra | -305.7127 | -286.2173 | -287.3979 | -234.5058 | -264.0514 | -278.2811 | -233.114 | -210.4322 | -208.2475 | -188.9676 | -9.2582
Francia | 1524.4076 | 1882.7921 | 1707.8664 | 3567.4966 | 7324.2102 | 7801.5094 | 12465.1202 | 12046.6378 | 9696.8629 | 5282.5541 | -45.5231
Portugal | -2814.0386 | -7897.0111 | -2776.6528 | -902.6957 | -2266.4125 | 5086.0934 | 2685.0753 | 2655.1287 | -3399.0736 | -939.051 | -72.3733
Marruecos | -4494.7826 | -4899.5174 | -5375.9481 | -5836.4191 | -4926.9095 | -4951.278 | -5748.088 | -3389.0232 | 772.7832 | -297.9069 | -138.5499
Saldo | -6090.1263 | -11199.9536 | -6732.1325 | -3406.124 | -133.1632 | 7658.0437 | 9168.9935 | 11102.3111 | 6862.325 | 3856.6286 | -43.8
Instalaciones de la red de transporte de energía eléctrica en España
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020-2019
Circuito 400 kV (km) | Peninsula | 19668.271 | 20105.767 | 20636.399 | 21090.433 | 21180.747 | 21615.889 | 21724.85 | 21726.61 | 21738.016 | 21753.144 | 15.128
Circuito ≤ 220 kV (km) | Peninsula | 18081.532 | 18450.847 | 18724.147 | 18863.2645 | 19003.5675 | 19091.5445 | 19116.9072 | 19192.4102 | 19276.5452 | 19305.9672 | 29.422
| Baleares | 1540.836 | 1543.841 | 1543.841 | 1545.292 | 1674.002 | 1800.936 | 1809.219 | 1853.942 | 1873.321 | 1928.78 | 55.459
| Canarias | 1289.05 | 1289.05 | 1289.05 | 1289.135 | 1346.959 | 1354.165 | 1355.097 | 1481.836 | 1549.192 | 1560.997 | 11.805
| Total | 20911.418 | 21283.738 | 21557.038 | 21697.6915 | 22024.5285 | 22246.6455 | 22281.2232 | 22528.1882 | 22699.0582 | 22795.7442 | 96.686
Total km de circuito |  | 40579.689 | 41389.505 | 42193.437 | 42788.1245 | 43205.2755 | 43862.5345 | 44006.0732 | 44254.7982 | 44437.0742 | 44548.8882 | 111.814
Datos provisionales: previsión de puestas en servicio realizada el 11 de diciembre de 2020. Kilómetros de circuito y de capacidad de transformación acumulados a 31 de diciembre.